재개발ㆍ재건축 현장점검 보고서

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-8021		안효민	04/10 최춘근

명에 의거 서초구 지역내 재개발․재건축 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2019. 4. 9.

보고자 : 지방시설서기    안효민                                                 점검자 : 지방시설서기보  최경철                                                 점검자 : 지방시설서기보  조현찬

▣ 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착 공		준 공
			이주중	철거중	터파기중 (기초공사)	골조 공사중
재개발	4	-	4	-	-	-	-
재건축	18	2	6	4	2	3	1

▣ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	0	0	0	0	0	0	0

▣ 현장 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수여부

- 사업부지내 상수도 시설물 적정 여부(분기점 폐쇄, 수도계량기 관리등)

- 주변도로 침하(동공) 발생 여부

- 절 ‧ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

▣ 현장 점검대상

연 번	사 업 명	주 소	적출내용	진행상태
1	방배5	방배동 946-8	-	관리처분
2	방배6	방배동 818-14	-	관리처분
3	방배13	방배동 541-2	-	관리처분
4	방배14	방배동 975-35	-	관리처분
5	방배경남	방배동 1028-1	-	관리처분
6	신반포6차	잠원동 74-2일대	-	착 공
7	반포우성	잠원동 74-1일대	-	관리처분
8	신반포5차	잠원동 64-8일대	-	준 공
9	신반포18차	잠원동 52-1일대	-	착 공
10	삼호가든3차	반포동 32-8	-	착 공
11	무지개	서초동 1335	-	착 공
12	신반포3차	잠원동 52-1	-	관리처분
13	우성1차	서초동 1336	-	착 공
14	신동아	서초동 1333	-	관리처분
15	반포주공1단지(3주구)	반포동 812	-	사업시행
16	반포주공1단지(1,2,4주구)	반포동 810	-	관리처분
17	신반포15차	반포동 12	-	관리처분
18	반포현대	반포동 30-15	-	사업시행
19	신반포14차	잠원동 74	-	관리처분
20	신반포13차	잠원동 52-2	-	관리처분
21	신반포22차	잠원동 65-33	-	관리처분
22	한신4지구	잠원동 58-22	-	관리처분

▣ 점검결과

- 위 현장 22개소에 대해 1/4분기 현장점검 결과 사업부지 주변 누수 징후 없으며,    기타 특이사항 없이 전체적으로 양호하게 관리되고 있음.

▣ 향후계획

- 위 지역 1/4분기 점검 결과에 대해 GIS시스템에 입력조치

- 2019년 점검 계속시행

붙임 1. 재개발.재건축현장 점검결과 복명서 1부.  끝.

부분공개(5)