		북부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(수유동 472-23*)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031598726	고객접수번호	0952019015568
수용가명	***	*****	***********
수용가주소	*********************************************************
신청인	***	******	********** ********************
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	***********	****	***********
현장방문일시	*******	*****	***
입회자	***	*******
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	벽체계량기 누수로 민원인에게 자체수리 안내

끝.

주무관							최형진				주무관					김성호					시설관리과장					04/10 변재홍
협조자
시행			시설관리과-6813										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)																/
전화		02-3146-3419							/전송			02-3146-3439					/														/	부분공개(6)