문서번호	시설관리과-6715
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당주사		시설관리과장	강동수도사업소장
송종학		代송종학	04/10 윤순용
협 조
	행정지원과장			박성주
	요금과장			백대현
	현장민원과장			김인웅
	급수운영과장			김태형

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

2019년

음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획

2019. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

2019년

음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

학교(초․중․고), 유치원, 공공기관에 설치된 아리수 음수대에 대해 점검자를 지정하여, 음수대 기능유지 및 관리를 강화함으로서 깨끗한 아리수를 시민이 안전하게 음용할 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 본부 급수설비과-2923(‘14.05.12.): 아리수음수대 유지관리 개선계획통보

○ 본부 급수설비과-2912(‘12.06.26.): 아리수음수대 관리 개선계획 통보

○ 본부 배수과-3362(‘19.04.09.): 시민 이용불편 야외 음수대 조사

□ 음수대 설치현황

○ 기관별                                            (19.3월말 현재)

구 분	계	학 교	유치원	공공기관
기 관	212	139	13	60
음수대	3,005	2,766	62	177

○ 시민 이용 야외 음수대

구 분	계	공 원	샘 터	지하철
기 관	111	105	5	1
음수대	179	172	6	1

○ 기관별 책임관리자

구 분	학 교	유치원	공공기관	공원(샘터)	지하철역사
책임관리자	학교장	원 장	기관장	공원관리 기관장	역 장

Ⅱ		학교음수대 유지관리

□ 학교 음수대 관리

○ 음수대 청결유지, 고장․보수 등 유지관리

- 음수대 설치 후 관리 전환되어 해당기관 관리(학교장,기관장 등)

	<설치기관 점검시 권장 조치사항>
◈ 학교에서 음수대 전담 관리업체를 지정하여 유지 관리토록 협의 ․ 청결상태 상시 유지, 경미한 고장 음수대 등 신속 보수 실시 ․ 강동송파교육지원청 및 학교장에 지속 홍보 등 행정지도 시행 ◈ 자체 유지관리 어려울 경우 음수대 유지관리 용역신청(본부)

○ 중대한 고장사항은 음수대 교체(본부)

- 중대한 고장: 냉각기, 콤프레사, 파손 등 음수대 무상 수리(상수도본부)

- 경미한 고장: 버튼, 파우셋 등 음수대 수리(학교 자체)

○ 시기별 음수대 관리실태 점검 및 중점 점검 필요사항

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
점검시기	4월	6월	10월	12월
중점점검사항	겨울방학 이후 동파여부, 음수대 작동여부 등	여름철 적정온도 유지여부	여름방학 이후 음수대 작동 상태 등	겨울철 대비 퇴수 등 집중 홍보

○ 음수대 설치실태 자료 작성 현행화

- 관리실태 점검 시 학교 아리수 음수대 수량을 수질검사 수량과 일치시켜 작성

- 무단 철거된 음수대는 수질검사, 분기별 관리실태 점검대상에서 제외하고, 학교 음수대 수도요금 감면제외 대상에는 포함하여 별도 관리

□ 수질검사 분야

○ 수질검사 부서: 행정지원과(수질팀)

- 검사항목: 5개 (탁도, 잔류염소, PH, 철, 구리)

○ 수질검사 대상 통보: 시설관리과 ⇒ 행정지원과(수질팀)

○ 수질검사 결과 통보 시 미실시 내역 통보(고장, 철거 등)

○ 음수대별 수질검사 시기

구 분	학교(유치원)	공공기관	공원(샘터)	지하철 및 시범
검사시기	분기별 방학이후 (3, 5, 9, 11월)	분기별 1회	분기별 1회	월 1회

- 점검결과 지적사항은 관리기관에 시정요구하고, 관리부서(급수운영과, 시설관리과) 통보

□ 수도요금 감면분야(요금 감면 대상 제외)

○ 정수기 또는 생수기 설치 여부 확인 철저

○ 음수대 철거여부(무단 철거한 학교는 감면제외)확인 철저

○ 음수대 관리자를 지정하여 관리 여부

※ 관리 매뉴얼에 있는 관리자 지정 부착 양식에 따라 음수대에 부착 여부

○ 음수대 자체관리 또는 용역업체와 유지관리 계약체결 여부

※ 자체관리 : 자체 정기점검 일정에 의한 점검일지 등 작성 여부

※ 용역관리 : 계약서 확인

○ 음수대 청소상태 불량에 대하여 1회에 한하여 시정토록 조치하고, 연속해서 2회 이상 지적 시 수도요금 감면 제외

○ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우

○ 음수대를 특별한 사유(리모델링, 교실 변경공사) 등으로 사업소와 사전 협의하여 일시적으로 철거한 경우 제외(단, 허용기간은 6개월 이내)

○ 상수도사업본부에 정기적인 유지관리를 위탁하여 시행하는경우

⇒ 위 사항 중 하나 이상 해당될 경우 수도요금 감면 대상에서 제외

○ 수도요금 감면관리를 위한 점검결과를 관리부서(요금과) 통보

Ⅲ		음수대 관리실태 점검계획

	<2019년>
아리수 음수대 설치 기관에 대해 관리실태를 점검하고 문제점 및 이상유무를 적기에 파악하여 조치 및 보고 - 시행근거 : 급수설비과-2923(2014.05.12.) 및 급수설비과-2912(2015.06.26.) 아리수 음수대 유지관리개선계획 ☞ 사업소 전 직원을 대상으로 음수대 점검 담당자를 지정하여 점검

□ 음수대 현황

○ 기관별 설치내역

구 분	계	학 교	유치원	공공기관	공 원	샘 터	지하철
계	323 3,184	139 2,766	13 62	60 177	105 172	5 6	1 1
송파구	186 1,931	82 1,701	5 17	33 110	65 108	- -	1 1
강동구	137 1,247	57 1,065	8 45	27 67	40 64	5 6	- -

□ 점검계획

○ 점검기간: 4월, 6월, 10월, 12월초 (10일간)

○ 점 검 자: 각 과별 지정 담당자

○ 점검내용

- 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대별 전담관리인 운영 여부

- 음수대시설물 파손 및 작동 여부

- 음수대 철거 및 정수기 설치 여부

- 수질검사 결과 표지판 부착 여부 등

※ 요금감면 제외대상: 청소불량, 고장음수대 무단 방치, 철거, 정수기 설치학교 등

□ 점검방법

○ 해당기관 방문하여 관계자 학교(행정실장) 등 입회하에 음수대 관리실태 점검

- 학교의 경우 수도요금 감면과 관련되어 반드시 입회 요구

○ 각 음수대별 청소상태 및 고장, 철거 유무 확인 후 복명서 작성-별첨2

○ 음수대 현행화 자료 작성에 따른 실제 설치되어 있는 음수대 관리카드 작성

- 첨부 양식 참조하여 관리카드 미제출 ⇒ 작성 제출

	시민이용야외 음수대 현황조사
야외에 설치된 음수대(공원 등) 중 시민이용이 불편한 음수대 긴급 점검 시민 이용불편 음수대는 별첨양식에 의거 제출 ⇒ 본부장 지시사항 - 시행근거 : 본부 배수과-3362(‘19.04.09.): 시민 이용불편 야외 음수대조사 ※ 행정지원과, 현장민원과의 지정된 담당자는 현장 필히 확인 조사기간: 2019년 4월10~4월16일 ⇒ 1회점검(향후 점검 없음)

Ⅳ		점검 시 협조사항

○ 학교 및 공공기관에서 음수대 유지관리업체를 선정하여 관리토록 행정지도하는 등  음수대 유지관리에 만전을 기하여 줄 것을 당부

○ 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정조치

○ 지적사항이 있는 경우 사진을 촬영하여 제출 : 별첨1 양식 참조

○ 지정담당자는 점검표에 의거 조사 후 과별 총괄담당자에게 제출

☞ 2018년도 음수대 신규 설치 학교 추가 및 2019년 상반기 인사이등으로 지정담당자가 변경됨

Ⅴ		행정사항

○ ‘19년 아리수음수대 관리실태 점검결과를 제출

- 각 과별 음수대 총괄담당자는 “별첨1”, “별첨2” 양식에 의거 수합 작성하여 시설관리과에 제출

	<과별 총괄담당자>
행정지원과(백성아), 요 금 과(허정숙), 현장민원과(박선영) 급수운영과(김 희 철), 시설관리과(송 종 학)

○ 수질팀은 음수대 관리실태 점검을 위해 완료된 수질검사 자료를  시설관리과에 제출

○ 학교 음수대 지정담당자는 수도요금 감면제외 대상 내용을 정확하게 숙지  하고 별첨 양식에 의거 해당과 총괄담당자에게 제출

○ ‘19년 분기별 음수대 관리실태를 점검하고 그 결과는 본부에 보고

- 급수설비과(학교,유치원,공공기관),

○ 시민 이용 불편 야외 음수대 현황 조사 결과 보고: 1분기만 시행

- 배수과(공원,지하철)

붙 임  1. 음수대 점검내역 및 담당자지정(별첨1) 1부.

2. 음수대 관리카드(별첨2) 1부.

3. 음수대 점검 복명서(별첨3) 1부.

4. 음수대 관리 점검매뉴얼 1부.

5. 야외음수대 조사양식 1부.  끝.