	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 결과 보고(염리)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1520(2019.3.8.)호 “2019년 상반기 소바용수시설 일제점검, 정비계획

변경내용 알림”

나. 염리119안전센타-927(2019.3.11.)호 “2019년 상반기 소방용수시설 일제점검

정비 계획 변경보고(염리)

2. 위 호와 관련 염리119안전센터 소방용수시설에 대한 2019년 상반기 일제점검,정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2019. 3. 12(화) ~ 3. 28(목)  09:00 –13:00

나. 점검대상: 총 318개소 (임시폐전 18개소 제외)

※ 소방용수시설 297 , 비상소화장치 16, 비상소방용수 0, 소방차 통행로 3, 태양광 조명블럭 2

다. 주요 점검, 정비 내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부, 노후소화전 및 밸브교체대상 확인

2) 소방용수시설 주변 불법 주,정차 차량 단속

3) 소방용수시설 보호틀 설치 상태, 장애여부 및 도색,보온조치 대상 수요조사

라. 행정사항

1) 119행정정보시스템 현행화 완료 (수리시설 297개에대한 신규촬영사진 입력

및 기타 소방용수시설 각종 현황, 통계 현행화 실시)

2) 밸브교체대상 교체완료 및 소화전보호틀 설치대상 없음

붙임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(염리) 1부

2. 노면표시 및 태양광조명블럭 일제조사 결과(염리)  1부.

3. 2019년 상반기 도색,보온조치 대상 조사서 (염리) 1부. 끝

	염리119안전센터장
담당자	김은모		2팀장	박경현		119안전센터장	04/10 이동석
협조자
시행	염리119안전센터-1445	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kimbumfather@seoul.go.kr	/	대시민공개