		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[천호동 452-12건물-신축]

1. 민원접수- 제1511,1512,1513.(2019.04.10.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 천호동 452-12건물 - 신축

나******** 서울특별시 강동구 천호대로 1041-7(천호동 452-12)

************ ***

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상12층, 연면적 2,283.81㎡, 1개동

마. 주 용 도 : 숙박시설(53실)

바. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기,피난기구(완강기),유도등,휴대용비상조명등,연결송수관설비,비상콘센트설비

사. 시공업체 : 기계/태승디엔씨 주식회사 대표 양낙승(☎ 02-3452-0937)

전기/㈜지엘전력 대표 정형선(☎ 02-2606-0086)

아. 감리업체 : ㈜하나안전기술단 대표 오영민(☎ 070-7794-6119)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/태승디엔씨 주식회사 대표 양낙승 귀하(04597 서울특별시 중구 다산로 56 (신당동, 남산정은스카이아파트)),전기/㈜지엘전력 대표 정형선 귀하(07663 서울특별시 강서구 까치산로17길 36 (화곡동)),㈜하나안전기술단 대표 오영민 귀하(14904 경기도 시흥시 호현로 49 (대야동))
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 04/10 김상곤
협조자
시행			예방과-6413									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)