문서번호	급수운영과-6933
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김태승	류태현	04/10 代류태현
협 조
	주무관		서장원

불용관 정비 계획

**************

2019. 04. 10.(수)

불용관 정비 계획

**************

노후관 개량공사 중 폐쇄되지 않은 불용관이 발견되어 정비계획을 보고드림

□ 불용관현황

○ 급수공사 내역 : 개량-179(2018년 금천구 관내 상수도공사)

○ 관로속성 : SSP D=50mm

○ 주    소 : ******************

○ GIS 위치도

****

□ 보고내용

○ 상기 위치에 불용관은 도로굴착 허가 후 분기점 새들잠금 폐쇄코자 함.

□ 조치계획

○ 상기 불용관정비 공사 건을 연간단가업체인 「2018년 금천구 관내 상수도공사」에게 작업지시코자 합니다

○ 공사개요

- 공사개요 : SSP, D=50mm 불용관 정비(200/50 새들잠금)

- 도 급 액 : 약 1,000,000원(분기점 터파기 시행)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비, 불용관정비.  끝.