문서번호	시설관리과-7850
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김용준		권승계	04/10 代권승계
협조

공공용지 용도폐지협의 검토보고*************

2019. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

공공용지 용도폐지협의 검토보고*************

동작구청 가로행정과로부터 *************의 용도폐지 신청에 따른 협의 요청이 있어 검토 후 보고드림

□ 현   황

○ 관련문서 : 동작구청 가로행정과-4229(2019.04.09.)

○ 위    치 : ***************

○ 신 청 인 : ********

○ 신청면적 : 191m2

○ 목    적 : 민영주택사업에 따른 토지매입을 위한 용도폐지

○ 협의사항 : 단지 내·외 상수도 시설에 관한 사항 및 기타 소관사항

□ 보고내용

○ 검토결과 해당 필지는 *********** 개발행위 및 사업계획승인에 따른 업무협의 시 급수협의 조건을 이행하여야 함을 통보하였던 사항으로 위치도 및 배관망도는 아래와 같음

○ 위치도 및 배관망도

위치도	GIS 도면

□ 조치의견

○ 동작구청 가로행정과에 회신

- 용도폐지 대상지에는 수도시설물이 매설되어 있지만 개발행위 예정이므로 별도의 의견은 없으나,

- 개발행위 시 상수도지리정보시스템(GIS)에 미 등재된 수도시설물 발견 시에는 우리 사업소와 재협의 후 원인자부담으로 이설 또는 철거 추진.

붙임 : 당초 급수협의 관련자료 각 1부.  끝.