응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(경*****단지)
문서번호	예방과-6472	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			문성환	代심우성	04/10 代심우성
수 신	내부결재
접수번호

	응답소 민원 접수 및 현장 확인 계획보고(예방과-6346호 2019. 4. 9.)에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2019. 4. 10.
******소방위 문성환, 소방위 오성혜

복 명 내 용
건 명	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(경*****단지)
내용	1. 확인일시: 2019. 4. 10.(수) 2. ***** ***************** 3. 민 원 인: ****************** 4.*****: ************************* 5**현장확인 및 조치사항 가. 확인결과 ○ 해당 민원대상의 소방안전관리자와 함께 민원대상 ***동 확인한바 ***동에는 일반창이 있음을 확인함. ○ 위 건축물은 지상8층의 건축물로 건축관계법령의 특별피난계단 설치의무대상이 아니며, 이에 따라 소방관계법령에 의한 제연설비 설치의무 대상도 아님을 확인함. 다. 확인자 의견 : 현장 확인결과를 민원인에게 답변하도록 하겠습니다.

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.