＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후밸브 정비 철저

1. ’19년 시설물 유지관리사업 추진계획(본부 시설관리과-277, ’19.1.9) 관련 임.

2. ’94년도 이전에 설치된 회주철 재질의 노후밸브, 고장밸브를 정비하는 ‘노후밸브 정비’ 관련하여 정비물량 및 배정예산을 다시한번 알려드리니 목표관리와 예산 신속집행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 협조요청 사항

1) 안심 서울(마을) 조성, BSC 성과관리 대상사업으로서 목표달성 철저

⇒ 사업소 경영실적평가에 반영

2) 본부에서 시행한 ‘대형 제수밸브 점검’ 결과 지적사항은 우선 정비

☞ 본부 시설관리과-2640(‘19.3.15.), -1630(‘18.2.23) 기 통보

3) 매월 실적을 익월 5일까지 월보 제출

나. 정비물량 및 예산배정 현황                        (단위: 개소, 백만원)

구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부)
정비물량	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270	감리비
예산액	27,480	4,466	2,143	4,204	1,313	4,122	3,380	4,426	2,226	1,200

붙임 : 정비실적 제출양식(월보) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,수도자재관리센터소장
주무관	성기옥		시설관리과장	代성기옥		시설안전부장	04/10 이규상
협조자
시행	시설관리과-3672	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1531	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개