＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	강동구청장(주택재건축과장)
(경유)
제목	상일동 벽산빌라 가로주택정비사업 사업시행계획인가 신청에 따른 협의 회신

1. 주택재건축과-10152(2019. 4. 4.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 상일동 152번지일대 벽산빌라 가로주택정비사업 사업시행계획인가 신청에 따른 우리사업소의 협의 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사 업 명: 상일동 벽산빌라 가로주택정비사업

나. 시 행 자: 벽************************

다. 건축규모: 지하2~지상12층, 공동주택(아파트) 100세대 및 부대복리시설

라. 협의내용: 건축허가 급수협의조건 이행 시 급수가능

붙임  1. 건축허가 급수협의조건 1부.

2. 직결급수적용기준 가이드라인 1부.

3. 급수인입 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		담당주사	송종학		시설관리과장	04/10 代송종학
협조자
시행	시설관리과-6739	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5198	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	부분공개(5)