투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장(기반시설부)
(경유)
제목	공용중인 미인수 시설물(장지지하차도) 관리 협조요청

1. 시설보수과-753(2019.2.20.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 ‘장지교 삼거리 입체화시설 건설공사’ 일환으로 건설되어 공용(‘16.8.31)중인 ‘장지지하차도’는 우리사업소 인력이 투입(’17.9.1)되어 기전 및 방재시설을 운영중에 있으나, 관리동 지하구조물 및 지하 공동구내 누수가 보수 후에도 일부 구간에서도 반복되고 있는 실정으로 지하차도 구간내 기전 및 방재시설의 오작동이 우려되는 실정입니다.

3. 금번 우리사업소에서 시설물 안전점검시 현장확인 사항을 따로붙임과 같이  알려드리니 누수원인을 차단하는 등 항구적인 보수공법을 통한 보수를 조속히 시행하여 당초 예상한 인수인계 시기가 지연되지 않토록 조치바라며,

4. 더불어 우리시에서는 봄철 도로시설물에 대한 세척을 통해 도시내 도로환경을 쾌적 하게 관리하고 있는바, 귀 공사에서도 장지지하차도내 난간 및 방음터널에 대한 세척작업을 4월중 실시토록 조치하여 주시고, 누수 보수 및 세척 계획을 19. 4. 12.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  현황사진 1부  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이평주		시설보수과장	04/10 임영철
협조자
시행	시설보수과-1908	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과 (대치동) 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0377	/전송	02-2040-0308	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개