투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	영등포구청장(환경과장)
(경유)
제목	유출지하수 처리방안 재검토 요청

1. 서울시 시정에 적극 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 치수과-585(2019.3.21.)호와 관련입니다.

3. 귀 구에서 허가한 제물포 터널공사를 시행함에 있어 지하굴착에 따른 배출        지하수에 토석 및 미세립자가 다량 포함된 유출수를 여의 샛강에 방류시킨 바,        최근 준설이 완료된 여의샛강 저수로에 다량의 준설토가 퇴적되어 유수소통과      수환경생태계에 막대한 지장을 초래하고 있어 알려드리오니 재처리를 위한        침사지확대 또는 방류관로 변경 등을 재검토 하셔서 동일 사례가 재발하지        않도록 행정지도를 강화한 후 공사가 시행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍      니다.   끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	최규석		치수과장	손창열		시설부장	04/11 전영주
협조자
시행	치수과-1135	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개