문서번호	조경지원과-1095
결재일자	2019.4.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경소재팀장	조경지원과장
윤정민		유재원	04/11 김제중
협조
	주무관		박선재

'19년 상반기 시설공사 하자조사 결과보고

2019. 4.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2019년 상반기 시설공사 하자조사 결과보고

2019년 상반기 “작은결혼식을 위한 시민의숲 정비공사” 등 시설공사 정기 하자조사를 실시하고, 조사결과를 보고 드림.

하자조사개요

❍ 기    간 : 2019. 03. 20. ~ 04. 05.

❍ 조 사 자 : 녹지6급 유재원, 녹지7급 박선재, 녹지8급 윤정민

❍ 하자조사대상 : 작은결혼식을 위한 시민의숲 정비공사 등 13건

연번	공 사 명	도급업체	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자발생내역
1	작은결혼식을 위한 시민의숲 정비공사	명성종합건설(주) 대표 : 이동은	화살나무 550주 식재 및 파라솔 6 설치 등	2016.12.23. ~2017.04.21.	2017.04.25. ~2019.04.24	하자검사조서 참고
2	수목양묘장 기반시설 정비공사	화령이엔씨(주) 대표 : 신혜민	연평양묘장 등 출입문 신설 및 내곡양묘장 목재파쇄기 창고 정비 등	2017.04.27. ~2017.06.15.	2017.06.19. ~2019.06.18.	하자발생 없 음
3	덕은양묘장 비닐하우스 설치 및 정비공사	㈜다물그린 대표 : 김영옥	노후하우스 2개동 철거 및 2연동 하우스 설치 등	2017.05.08. ~2017.06.01.	2017.06.07 ~2019.06.06.	하자발생 없 음
4	천호공원정비 및 보수공사	성도조경 대표 : 박기운	철쭉 등 3종 1,330주 식재, 백송 2주 이식 등	2017.05.12. ~2017.05.24.	2017.05.30. ~2019.05.29.	하자발생 없 음
5	보라매공원 산사태예방사업	(주)동림임업 대표 : 서진아	조경석 쌓기 등 5개 공종	2018.04.20. ~2018.06.18.	2018.06.25. ~2020.06.24	하자발생 없 음
6	수목양묘장 기반시설 정비공사	경원조경(주) 대표 : 정진	기존배수로 철거, 석축정비, 벤치플륨관 설치	2018.06.01. ~2017.07.20.	2018.07.20. ~2020.07.19.	하자발생 없 음
7	덕은양묘장 비닐하우스 개선공사	㈜한영그린 대표 : 한현수	3연동 비닐하우스 비닐교체 등	2018.08.30. ~2018.09.26.	2018.09.02. ~ 2020.09.01	하자발생 없 음
8	시민의숲 생육환경 개선공사	중원나무종합병원(주) 대표 : 이란	수관정비, 외과수술, 수간주사 등	2018.06.15. ~2018.07.12.	2018.07.17. ~2020.07.16.	하자발생 없 음
9	보라매공원 생육환경 개선공사	㈜참솔나무병원 대표 : 김은정	토양개량, 유공관설치, 수간주사 등	2018.06.18. ~2018.07.15.	2018.07.17. ~2020.07.16.	하자발생 없 음
10	2018 천호공원 생육환경 개선공사	㈜한강나무병원 대표 : 이상길	외과수술 단풍나무 등 8주 3.29㎡, 수형조정 소나무 135주	2018.10.22. ~2018.11.18.	2018.11.20. ~2020.11.19.	하자발생 없 음
11	2018 하반기 보라매공원 생육환경 개선공사	㈜강전유나무종합병원 대표 : 강전유	토양개량, 유공관설치, 수간주사 등	2018.10.22. ~2018.11.22.	2018.11.22. ~2020.11.21.	하자발생 없 음
12	길동생태공원 물순환 생태계류 복원사업	㈜세영건설 대표 : 이하영	생태보 설치, 하상준설, 계류정화, 자연석 호안, 누수식생태보 조성 등	2018.10.26. ~2018.12.24.	2018.12.24. ~2020.12.23	하자발생 없 음
13	송릉양묘장 기반시설 정비공사	마방건설(주) 대표 : 손신자	물탱크 설치 8개소 등	2018.11.05. ~ 2018.12.04.	2018.12.06. ~ 2020.12.05.	하자발생 없 음

❍ 하자조사결과

보고자 의견

❍ 하자 발생내역에 대해서는 감독관의 지도하에 시공사로 하여금

2019. 4. 22일 까지 하자보수 이행토록 통보 조치하고

❍ 공사설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

붙임 : 하자검사조사서 13부.  끝.