투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	어린이동물원 냉난방기 고장 보고

우리 과 어린이동물원에서 사용 중인 냉난방기의 고장 및 수리 계획에 대해 아래와 같이 보고합니다.

1. 냉난방기 현황

동물사	업체명	수리대상	보고 내용
어린이동물원	캐리어	CPV-Q186SBB	에러 표시 및 작동 불능

2. 고장 경위

가. 금년 4월 9일 08시 30분경 직원 사무실 실내온도 저하로 난방기를 작동하려했으나

냉난방기 본체에 ‘Er’와 ‘40’라는 문구가 뜨며 전원 및 터치버튼 작동 불능.

나. 변전실 직원이 확인한 결과, 캐리어 업체 서비스센터로 확인 요망.

다. 서비스센터에 유선 확인 결과, A/S기사 방문 및 부품교체 필요 진단 받음.

라. 직원의 업무 효율성 저하 우려 및 혹서기 대비를 위해 현재 작동상태가 불량한 냉난방

기의 긴급 수리가 필요함.

3. 수리 계획

- 캐리어 업체(서비스센터에 출동 요청하여 긴급 수리하고자 합니다.

붙임. 어린이동물원 냉난방기 사진 1부.  끝.

주무관	임소희		주무관	김미란		동물복지2과장	04/11 송부용
협조자
시행	동물복지2과-1755	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원 광장로 102	/
전화	500-7945	/전송		/	c92000@naver.com	/	대시민공개