문서번호	도로보수과-1756
결재일자	2019.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	04/11 유재필
협조
	주무관		최우람

도로굴착신청 현장조사서-상수2

2019. 04

도 로 보 수 과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(급수운영과)(박종대)
굴착 위치			성동구 응봉동 193-79 ~ 응봉동 100, 응봉동 275-8
굴착 목적			응봉사거리주변외1개소 송배수관정비공사(응봉동193-79~100)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.25~1.61	700	1109	상수도공사 규격(D=500mm, H=1.74m,800mm H=2.05m) (공사기간 : 4.15~11.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.25	50	62.5
			1.61	650	1046.5
		평삭 포장
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	2015년 이전 포장정비구간이며, 배급수관정비공사임. 2. 굴착구간이 편도2차로중 2차로 굴착예정 및 되메우기구간 충분한 다짐작업 필요. 3. 임시포장후 차로단위포장공사 필요 및 미끄럼방지 파손시 원상복구 필요. 4. 공사기간을 10월31일로 조정필요.

d=500mm:50m

위 치 : 독서당로(응봉파출소월편~응봉삼거리)

d=800mm:650m

2019. 04. 11

보 고 자  실무관 정 원 근