정기점검(일일) 보고서(여의도 지하차도)

문서번호	기반시설과-958
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		기반시설과장
		박지수		정창수		04/11 라철흠

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
여의도 지하차도	B=8m, L=320m	2종	2010	시설6	정창수

□ 점 검 일 : 2019년 4월 11일(목)

□ 점 검 자 : 시설6급 정창수, 시설7급 박지수

□ 점검구간 : 여의도 지하차도

□ 점검결과

시설물명	위 치	손상내용	규모	조치계획
여의도 지하차도	내부	균열 및 신축이음 파손	10㎡	한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가 ) 작업지시 예정

붙  임 : 점검사진 1부.  끝.