	서울식물원
수신	서울주택도시공사 사장(서울식물원 사업부장)
(경유)
제목	서울식물원 개원 관련 건축분야 미비사항 등 조치 요청

1. 서울시 행정2부시장등 서울식물원 현장방문(‘19. 4. 8)참석시 업무보고와 관련입니다.

2. 서울식물원 『2019. 5월 개원대비 보완(추가공사) 추진 및 교통약자 이동편의시설(동선현황) 조치계획』등과 관련하여 건축물 미비사항 등이 있어 아래 알려드리오니 조속히 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 건축등 분야 미비사항

구 분	위 치	미비 및 보완내용	비 고
○지하2층 장애인 전용 주차구역 배치(총6면)	-식물원 지하2층	-지하2층 장애인 주차구역을 지하1층(4면), 지상층(2면)에 재배치	-참고도서 별첨
○지하1,2층 출입구(방화문) 휠체어 이용자 출입불편	-지하1,2층	- 평상시 열린상태로 유지되고 방화시 자동으로 닫히는 자동폐쇄장치 설치	-
○온실코아 상부 바닥마감재 분리	-지상2층 온실코아 상부바닥	- 지상2층 온실코아 상부바닥 좌우 손잡이 하부바닥마감 불량	-
○사인물 제작	-식물문화센터 층별 승강기 및 계단실앞, -주제원 매표실, -제한구역 표시 등	- 승강기 및 계단실 위치 구분(호기) 표식, -매표실 신설 과 각종 안내표시 등	-
○시특법에 의한 안전점검 실시	-식물문화센터등	- 시특법 제2종시설물의 관리대상으로『안전 및 유지관리계획을 수립』하여 매년2/15까지 FMS제출, - 정기 안전점검(반기) 실시	-서울시 시설안전과-4909(19.4.1)

따로붙임: 주차계획 변경(참조)안 1부.  끝.

	서울식물원장
★주무관	최승일		기획운영과장	윤학수		서울식물원장	04/11 이원영
협조자	주무관	김은내
시행	기획운영과-3596	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)