＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도계량기 재검정 요청사항 통보

1. 품질시험소-767(19.3.20)호 및 수도자재센터 -4620(19.3.22)호와 관련사항 입니다

.2. 위호에 의거 우리사업소 관내 강동구 천호동 425-17호 한강푸로지오 관리단이 검정의뢰한    사항에 대하여 검정결과를 납득할 수 없다는 사유로 재검정 요청 내용증명이 제출되어 통보 하오니    관련 규정의 의거 적정한 검정이 이루어 질수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다

가, 의뢰내역

연번	소재지	성명	의뢰내용	비고 (의뢰기물)
*	강동구 천호동 425-17	천호한강푸르지오	- 19.3.20. 검정시험 결과 불복 재검정 요청함 - 19.2.27 계량기 교체시 교체직원이 계량기 고장이라고 이야기 했고 최근 3년간 10,386톤 이상 계측된 사례가 없음 - 관리단은 계량기 비정상 이라고 강력히 주장 하고 있음	14-800239
2	이하여백

끝.

	강동수도사업소장
수신자	서울특별시품질시험소장,수도자재관리센터소장
★지방행정사무관대우	김재영		요금관리팀장	백형기		요금과장	04/11 백대현
협조자
시행	요금과-6249	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5091	/전송	02-3149-5139	/	jeokims@hanmail.net	/	부분공개(6)