정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-856
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		한상신		김연배		04/11 한흥태

□ 점검시설물 : 잠실한강공원 보행로, 저수호안

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
탄천합류부(상류) 보행로	B=6m, L=390m	일반	-	시설6급	김연배
탄천합류부(상류) 호안	B=6m, L=250m	일반	-

□ 점 검 일 : 2019년 4월 11일(목)

□ 점 검 자 : 시설6급 김연배, 시설7급 한상신

□ 점검구간 : 잠실한강공원 보행로(390m), 호안(250m)

□ 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획
1	탄천합류부(상류) 보행로	· 보행로 콘크리트 노출 및 파손 · 보행로 난간 노후	· 2,340㎡ · 390m	̓19년 하천시설 유지관리 및 개선공사 작업지시
2	탄천합류부(상류) 호안	· 저수호안 노후 및 파손	· 1,500㎡	̓19년 하천시설 유지관리 및 개선공사 작업지시(국비200백만원)

붙임  점검사진 1부.  끝.