	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	필로티구조 건축물 안전성 향상을 위한 협조요청

1. 평소 소방업무에 협조 감사드리며, 귀 구청에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 동대문구 관내 필로티구조 건축물 주차장에서의 화재(***************************)로 인하여 인명피해가 발생된 바, 필로티구조 건축물 주차장 화재발생 시 급격한 화재로 인한 인명피해를 예방하기 위한 안전대책을 다음과 같이 협조요청하오니 업무추진 시 반영하여 주시기 바랍니다.

3. 요청사항

가. 필로티구조 건축물의 안전성 확보 : 심의·허가 시 기준 마련 필요

- 필로티주차장 화재로부터 영향을 받지 않도록 주출입문을 외부와 면하여      설치하거나, 필로티주차장에 면하는 출입문·창문 등 개구부는 방화성능이 있는     구조로 설치

나. 필로티구조 건축물 내 재활용박스 등 가연물 적치 위험성 홍보

- 주차장 내 적치물로 인한 급격한 화재 확산으로 인명피해 발생 야기

붙임 : 필로티구조 건축물 주차장 안전대책 협조요청 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(안전담당관),동대문구청장(주택과장),동대문구청장(건축과장),동대문구청장(도시계획과장)
담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 04/15 김길중
협조자
시행	예방과-5486	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)