		서부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003410491	고객접수번호	0962019023756
수용가명	***	민원신청일	2019.04.13.
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1997.08.01.	기물번호	*********29
현장방문일시	11시 50분	현장출동자	이진영
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장방문하여 소음방지토록 고무패킹 설치

끝.

주무관							이진영				시설관리팀장					代권영안					시설관리과장					04/15 김홍준
협조자
시행			시설관리과-7621										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)