	강동소방서
수신	고덕3단지아파트주택재건축정비사업조합장
(경유)
제목	고덕주공3단지 정비기반시설 설치공사에 따른 소화전 이설 요청 [회신]

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 고덕주동3단지 정비기반시설 설치공사에 따른 소화전 이설에 관한 요청건 관련 회신     하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 고덕주공3단지 정비기반시설 설치 공사

나. 위    치 : 강동구 고덕로 80길 13일대

다. 이설대상 : 지상식 4개소

라. 이설위치 : 도로 확폭으로 인한 인도에 설치 [붙임1 참고]

3. 행정사항

가. 소방용수시설 설치 관련근거

- 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 관리등) 제1항

- 소방기본법 시행규칙 제6조 (소방용수시설의 설치 기준) 제1항, 2항

- 소방기본법 시행규칙 별표 2, 별표 3

나. 보도에 지상식을 설치할 경우 보행자 안전 및 소화전 보호를 위해 보호틀을 설치       하여 주시기 바랍니다.

※ 보호틀 설치 시 소화전 개폐 및 수관 연결이 용이 하여야함.

다. 최근 개정된 도로교통법 제32조에 의해 불이익 및 민원이 발생하지 않도록 참고하시기 바라며

라. 소화전 이설 완료(2019.12.30.(월)) 후 검수요청 [붙임4] 서식에 맞추어 작성하여,         (이설기한 엄수) 회신하여 주시고, 검수결과 불량으로 판단될 시 재공사를 요청할 수       있음을 알려드리며, 기타 문의 사항 발생 시 강동소방서 재난관리과 소방용수담당       02-6981-7643로 전화 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 설치 위치 1부.

2. 소화전 관련 법 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

4. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.

5. 소화전 보호틀 예시 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김미경		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	04/15 박상희
협조자
시행	재난관리과-2402	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(5)