문서번호	시설과-759
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	04/16 代김정미
협조
	주무관		이재홍

보라매공원 CCTV 복구 계획

2019. 4

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 CCTV 복구 계획

보라매공원 내 CCTV 모니터링의 영상수신이 안되거나 끊김현상을 신속히 복구하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검 개요

❍ 점검일시 : ‘19. 2. 17. ~ 3. 25.

❍ 점검자 : 시설과 강희진, 전문업체

❍ CCTV 점검결과

순서	위치	고장 내용	복구 방안	비고
1	장백정원	컨버터 고장	컨버터 교체
2	정문	카메라와 암 결합부 빠짐	카메라, 암 결합 정상복구
3	남문,․과수원	영상수신 정지‧끊김	카메라～상황실 선로보수
4	정문화장외4개소	영상수신 끊김 발생	비디오서버 보수
			송‧수신 안테나 보수

❍ 현장사진

상황실 CCTV모니터링 안됨(장백정원)	상황실 CCTV모니터링 안됨(정문)
상황상 CCTV 모니터링 안됨(남문 CCTV)	상황실모니터링 끊김(화장실비상전화 무선중계안테나)

Ⅱ		복구계획

❍ 복구기간 : ‘19. 4. 17. ~ 4. 23.

❍ 복구업체 : ㈜도래정보통신 대표 이은숙

❍ 소요예산 : 2,992,000원

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사

업소산하공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅲ		행정사항

❍ 예산배정 요청 및 대금지급(일반지출)

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서.  1부.

2. 견적서(자견적) 1부.

3. 견적서(타견적) 1부.  끝.