문서번호	정수시설과-1931
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	04/16 김중영
협 조
	주무관			서용택

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 계획

2019. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제2차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

◯ 『접지변압기실 외 2개소 에어컨 정비 계획』

- 정수시설과-1823(2019.4.11.)호

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간: 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.

◯ 계약금액: **********원

◯ 도 급 자: *****************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2019. 4. 25.

◯ 작업목적 및 내용

- *******************************

· 전력 케이블(F-CV 4C 10㎟) 및 접지용 전선(GV 6㎟) 30m 신설

· 강제전선관(아연도 36mm) 18m 신설

· 에어컨 전용 누전차단기(4P 50A) 및 차단기함 신설

· 분전반 내에 누전차단기(2P 30A) 신설 후 히터 전원선 이설

◯ 추정 공사비: *******

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

◯ 현장사진

************************************************************************************

붙임  작업지시(내역)서 1부.  끝.