문서번호	시설관리과-8324
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최경서		김효수	04/16 김기상
협 조

2019년 영등포구청(1차)

불량맨홀 정비 대상 조사보고

2019.4.

남부수도사업소

(시설관리과)

2019년 영등포구청(1차)

불량맨홀 정비대상 조사보고

영등포구청(도로과)에서 통보한 불량맨홀 정비 대상에 대하여 현장 조사하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 현    황

❍ 관련 근거 : 영등포구청 도로과-6001(2019.4.9.)

- 불량맨홀 정비계획 및 정비비 부과 예고

❍ 정비 대상 : 상수도 맨홀 90개소

▢ 조사 결과

(단위 : 개소)

계	영등포구청		사업소		타기관 시설물		상태 양호
	철개 교체	철개 인상	철개 교체	철개인상	도시 가스	소화전
90	4	24	1	20	1	2	38

▢ 조치 의견

❍ 노후밸브 정비 대상에 해당되지 않고 도로상 상수도 맨홀 인상/인하가 가능한 불량 맨홀(28개소)에 대하여는 영등포구청 도로과에 정비의뢰

※ 철개 교체 대상에 대하여는 원형 철개(4조)를 출고하여 교체 병행 의뢰

❍ 타기관 시설물(도시가스, 소화전)에 대하여는 해당 기관과 별도 협의하여 처리토록 회신

❍ 불량 맨홀 중 인상/인하만 할 경우 하자 발생이 예상되는 중형 철개(21개소)에 대하여는 도로 굴착 승인을 받아 “2019년 동작구,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사” 계약 업체로 하여금 정비코자 함.

계	영등포구청 정비 대상	사업소 정비 대상	타기관 시설물		상태 양호
			도시 가스	소화전
90	28 (철개교체 4개 포함)	21	1	2	38

붙임 : 1. 불량맨홀 조사 내역(총괄) 1부..

2. 불량 맨홀 정비 대상(통보) 1부. 끝.