	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제정밀조사 결과 알림

1. 관련 근거

가. 재난관리과-1240(2019.3.6.)호 『2019년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제점검·정비      계획 보고(알림)』

나. 재난관리과-1252(2019.3.7.)호 『2019년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상파악      알림』

2. 위와 관련 2019년도 상반기(해빙기) 현장대응단 소방용수시설 일제점검·정비조사 결과를 붙임과 같이 알림니다.

가. 점검 기간 : 2019. 3. 5. ~ 4. 10.(기간 중 해당일)

점 검 팀	1팀		2팀		3팀
점검 일정	3.27.(수)	3.29.(금)	3.13.(수)	3.15.(금)	3.12.(화)	3.14.(목)

나. 안전관리자

- 감 독 자 : 지휘팀장(조사반별 선임자)

- 부감독자 : 각 팀 진압대장 · 차량 주임

다. 점검 대상 : 728개소

- 공설 소방용수시설 :　677개소(소화전 670개소, 저수조 5, 급수탑 2)

- 비상소화장치함 : 51개소

라. 일제점검 · 정비계획 시 유의사항

- 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 실시)

- 주차구획선 내 및 5M 이내 소화전 현황 파악

- 급격한 밸브 개폐 조작 금지

- 소화전 도색, 보온 공사 대상 조사 병행 실시

- 2018년 제작·배정한 안전표지판을 활용하여 점검 실시

- “소방용수시설 일제조사 시 적수발생 방지요령 등 주의사항 알림“ (재난관리과 – 1253호(19.3.7))참조

마. 행정사항

- 조사 후 변경 내용은 119소방행정정보시스템에 수정 입력(현행화 철저)

- 경미한 사항 즉시 시정, 현장 조치 불가능 사안 고장 발생 보고

- 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 요청(본서 재난관리과 통보)

붙임  1. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박범수		진압3대장	代최선호		지휘3팀장	안성일		현장대응단장	04/16 최흥식
협조자
시행	현장대응단-2335	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서	/
전화	02-2237-0009	/전송	02-2238-0693	/	bumsoo68@seoul.go.kr	/	부분공개(6)