청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	89. 2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 제출(양천)

1. 관련문서

가. 재난대응과-4854(2019.2.28.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 재난관리과-1237(2019.3.4.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

2. 양천소방서 2019년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비(정밀조사)을 아래와 같이     실시하고 그 결과를 제출합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 4.(월) ~ 4. 10.(수)

나. 점검대상 : 총 2,288개소

-  소방용수시설(공설) 2,226개소(소화전 2,220 / 저수조 6)

-  비상소화장치 53개소(임시폐전 6개소)

-  비상소방용수 9개소

다. 점검결과 : 양호 2,161개소, 불량 57개소, 기타 70개소(임시폐전)

- 소화전 : 양호 2,099개소, 불량 57개소, 기타 64개소(임시폐전)

- 저수조 : 양호 6개소

- 비상소화장치 : 양호 47개소, 기타 6개소(임시폐전)

- 비상소방용수 : 양호 9개소

붙임 : 89.상반기 소방용수 일제조사 결과(양천) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	04/16 김선기
협조자
시행	재난관리과-2249	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축