＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합장
(경유)
제목	흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 중 상수도 이설공사 착공계 승인 통보

1. 시설관리과-7837(2019.4.10.)호 및 흑석3제 2019-0411-03(2019.4.11.)호와 관련입니다.

2. **********************에서 시행중인 공동주택 신축공사 사업구역 내 상수도 이설공사에 대한 착공계 제출에 따라 원인자부담금 납부 및 상수도 이설 승인조건을 이행하는 조건으로 승인 통보하오니,

3. 계획된 시간내에 배수관 연결공사가 완료될 수 있도록 작업계획 수립, 자재준비, 인력, 장비, 안전관리 등 사전준비를 철저히 하여 시민불편이 최소화 되도록 홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 흑석3재촉진구역 주택재개발정비사업 중 상수도 이설공사

나. 공사위치 : 동작구 흑석동 주민센터 앞 외 2개소

다. 공사개요 : D=30~300mm, L=243m, 증압장 설치 1식

라. 공사기간 : 2019.4.13. ~ 2019.6.30.

마. 시공회사 : ****************

바. 주요 회신내용

- 이설공사 관련하여 부과되는 원인자부담금에 대하여 납부 후 공사 시행

- 승인된 사급자재만 공사현장에 반입하도록 하고, 반입된 자재는 건설사업관리기술자에게 사전점검을 받아 시행하여야 하며, 공사 완료 후 빠른 시일 내에 준공서류 제출

- 조합에서 시행하는 상수도공사의 공사시공 감독자는 상하수도 전문 건설사업관리기술자를 두고 시행할 것(비용은 원인자부담)

- 기타 사항은 ‘상수도 이설 승인조건’ 참조  끝.

	남부수도사업소장
주무관	전소영		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	04/16 김기상
협조자
시행	시설관리과-8259	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)