문서번호	시설관리과-8491
결재일자	2019.4.16.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		04/16 최춘근
협 조	주무관		주무관		주무관
	박경석		박태양		류홍규

순찰반 업무일지(2019-04-15)

2019년 04월 15일(월)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 우면산아리수올림터, 국민단지증압장 - 우면산 올림터 펌프점검 및 창고정리 - 우면산 올림터 역지변밸브 점검 전력사용량 점검 - 국민단지 증압장 PANEL 세부점검 - 국민단지 증압장 PANEL 잠금장치 치수조사 (4/16 교체예정) ○ 삼성배수지, 삼성증압장 - 삼성배수지 관내 시설별 압력 및 트랜드 조회 - 배수지 내부시설 점검 및 기전시설 점검 - 삼성 증압장 펌프 점검 및 PANEL 점검 - 삼성 증압장 부하온도에 따른 단자함 세부점검 • 작업 및 점검자 : 서영석, 박경석, 최민서, 이재덕 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다