국회의원 요구 자료 제출

시 행	물재생계획과-5635	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.4.17.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장

주무관	배수설계팀장	물재생계획과장	물순환안전국장		결재
이승주	강철규	하상문	04/17 이정화
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 638번, 곽상도 의원, 교육위원회)

1. 국회의원 요구번호 638번(2019.04.13.)과 관련입니다.

2. 교육위원회 곽상도 의원(자유한국당, 대구 중구남구) 으로부터 요구된 자료를  붙임과 같이 제출합니다.

붙임  국회의원 요구자료 1부.  끝.

곽상도의원(교육위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 638

□ 요구내용

○ 하수도관 노후화 현황

☐ 서울시 하수도관 노후화 현황

○ 매설연도별 하수관로 현황                           (단위 : km, 2017. 12월 기준)

합계	5년 미만	5~10년 미만	10~15년 미만	15~20년 미만	20~25년 미만	25~30년 미만	30~35년 미만	35~40년 미만	40~45년 미만	45~50년 미만	50년 이상
10,701	607	1,035	836	618	640	1,081	1,152	812	260	223	3,437
	(5.7%)	(9.7%)	(7.8%)	(5.8%)	(6.0%)	(10.1%)	(10.7%)	(7.6%)	(2.4%)	(2.1%)	(32.1%)

※ 50년 이상은 매설연도 미상 포함

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	강철규
	☎ 2133-3858	주 무 관	이승주
	작 성 일 : 2019. 4. 16.