소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치함 보수요청 보고(신교-2-21호)

1. 재난관리과-1691(2019.3.4.)호 『2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀     조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 신교119안전센터에서 관리 운용중인 비상소화장치함 보수 요청을 다음과 같이 보고 합니다.

【 비상소화장치함 보수요청 현황 】

종 별	비소 번호	위 치	보수요청 내용	확인결과	비고
비 상 소화장치	2-21호	종로구 필운대로 6길 21	비소함을 스탠드파이프 수납할 수 있게 크게 재 설치	스탠드 파이프 소화전 제수변에 보관 중

붙임  비상소화장치함 보수 요청 보고(신 2-21호) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	강영석		2팀장	곽진수		센터장	04/18 명노선
협조자
시행	신교119안전센터-1784	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 (신교동 70-2)	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	20932@seoul.go.kr	/	부분공개(6)