문서번호	누수방지과-4378
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김영일	이용구	이규상	배광환		04/18 代배광환
협 조	총무과장			박진용
	주무관			최선희

2018년 유수율 향상 추진실적

종합 평가결과 및 시상계획

2019. 4.

0

상수도사업본부

시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2018년도』

유수율 향상 추진실적 종합 평가결과 및 시상계획

2018년도 유수율 향상 추진실적 종합 평가결과에 대한 우수기관 시상계획을 보고 드림.

Ⅰ		평 가 개 요

□ 평가근거

❍ 2018년 유수율 향상 추진사업 평가 계획(본부장방침 18. 5. 21)

□ 평가대상

❍ 2018년도 유수율 향상 추진사업 실적 ( ’18. 1. 1.~12. 31.)

□ 평가기준

❍ 평가항목별 추진실적에 따라 평가 매뉴얼에 의한 점수 부여

❍ 유수율 목표 달성도, 순위, 증가율에 대한 종합 평가

□ 평가항목 및 배점 : 14개 항목, 100점

❍ 평가 항목별 배점

평가 항목	계	유수율증 대	누수 탐지	배급수관정비	불용관정 비	누수복구 사후관리	중블록공급량	재개발 재건축	유량계 관 리	가압급수 관 리	중블록 유수율	조례 위반	요금 심사	유수율 분 석	유공 실적
배점	100	40	7	4	3	3	5	6	6	4	5	6	5	3	3

□ 평가방법

❍ 단위사업별 평가표에 따라 점검자 서류 및 현장 조사 병행 실시

- 상․하반기 점검결과에 따른 종합평가 점수에 의한 순위

□ 우수기관 시상

구 분	최우수(1)	우수(2)	장 려(5)
사 업 소	강동	동부, 북부	강남, 서부, 중부, 강서, 남부
포 상 금	150만원×1개소	75만원×2개소	50만원×5개소

※ 2018년도 유수율이 목표 미달성(전년대비 0.7%하락)으로 포상금 50%축소하고, 나머지 50%는 2019년 상반기 추진실적 점검결과에 따른 포상 실시

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
2017	강동	강남	강서	서부	북부	동부	남부	중부
2016	서부	강동	남부	동부	북부	중부	강서	강남
2015	강동	강서	북부	강남	서부	남부	동부	중부
2014	강남	강서	서부	중부	남부	북부	동부	강동
2013	서부	강남	남부	북부	강서	동부	강동	중부

※ 최근 5년간 유수율 종합평가 결과 사업소 순위

Ⅱ		평가결과 및 시상계획

□ 평가결과

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
종합평가 점수	89.99	92.17	93.07	92.22	87.91	86.30	92.19	93.86
순위	6	5	2	3	7	8	4	1
유수율(%)	89.51	97.96	97.06	95.47	93.67	93.53	97.03	97.52
유수율 실적(40점)	38.45	39.90	39.48	39.75	38.93	38.48	39.25	39.49
누수 탐지(7점)	6.80	7.00	7.00	7.00	6.10	7.00	7.00	7.00
배급수관 정비(4점)	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	2.1	3.5
불용관 정비(3점)	3.0	2.7	3.0	3.0	2.6	2.2	2.9	3.0
누수복구 관리(3점)	2.45	2.30	2.55	2.75	2.45	1.95	2.60	2.45
중블록 공급량(5점)	3.8	3.7	3.8	3.8	4.3	3.8	4.4	3.8
재개발 개건축(6점)	5.60	6.00	5.90	5.95	6.00	5.80	6.00	6.00
유량계 관리(6점)	6.000	5.954	5.936	6.000	5.890	5.885	6.000	6.000
가압지역 관리(4점)	3.25	3.92	3.94	2.27	1.80	1.17	2.95	3.70
조례위반 실적(6점)	6.00	5.90	6.00	5.10	5.10	6.00	5.05	5.25
중블록 유수율(5점)	3.46	3.70	3.91	5.00	3.00	3.98	5.00	5.00
요금 심사(5점)	3.60	3.60	3.70	3.20	4.70	3.00	4.60	4.65
유수율 분석(3점)	3.0	2.9	3.0	3.0	2.7	3.0	2.8	3.0
유공 실적(3점)	1.08	1.10	1.36	1.40	0.84	0.54	1.54	1.02

❍ 종합평가 순위 및 점수

□ 평가의견

○ 2018 최종 유수율 실적은 95.1로 목표(95.6%) 대비 0.5% 미달,          전년대비 0.7% 감소하였고 서부, 북부 외에는 전년대비 유수율 하락

- 대형누수 및 공공용수량 증가로 인한 공급량 증가와 설연휴등으로 인한 조정량 감소로 인한 유수율 하락

○ 평가 항목별 단위사업 추진 실태는 대체로 양호하나 세부적으로 살펴보면,

◾ 누수탐지실적 : 누수 취약지역 관리 및 대형관 집중 누수탐지 계획 수립        하여 사업소 전체적으로 양호

◾ 배급수관 정비공사: 정비실적율은 강남 수도사업소가 달성율 미달

기존관 철거율은 지장물등으로 철거에 어려움이 많아 전체적으로 저조함

◾ 불용관 정비는 기존관 분기점 미폐쇄 해소에 더욱 노력해야 할 것임.

◾ 중블록 공급량 관리는 유량감시 시스템의 공급량과 월별 분석 보고자료가

일치하도록 관리 필요

◾ 재개발, 재건축지역 관리는 추진사항을 GIS시스템에 등록하여 체계적으로 관리하도록 하고 있으나 기본정보(사업명, 규모)에 대한 입력율이 96%로 대체로 양호하나, 중부수도사업소만 89.3%(작년73.8%에 비해 다소 향상)로 저조하여 계속적인 관리 필요

◾ 유량계 및 유량감시 시스템은 공급량 이상 변동시 신속하게 대처할 수

있도록 유량감시 시스템의 지속적인 감시가 필요

◾ 가압수 지역 관리는 가압지역 내 유수율 과대, 과소 지역에 대한 경계

확정 등 지속적인 관리가 필요

◾ 중블록 목표관리는 모든 사업소가 중블록별 공급량 일일 결산제를 시행

하고 있으나, 중블록별 유수율 과대, 과소는 북부, 강남, 강동은 없으며,

중부와 강서가 제일 많아 지속적인 노력이 필요

◾ 조례위반 처분은 추징실적이 저조해졌으며 사업소간 편차가 심해 적극적인 현장점검 활동이 매우 필요. 조례위반 총괄담당이 없고 지역 심사들이 업무추진함에 있어 다소 실적이 저조한 것으로 사료됨.

◾ 철저한 요금심사는 전산 미심사가 없도록 적극적인 업무추진 필요

◾ 유수율 유공실적은 형식적이고 일상적인 업무에서 탈피하여 사업소 특성에

맞는 특화사업을 발굴추진하는 노력이 필요

□ 시상계획

❍ 시상일시: 2019. 4월 정례사업소장 회의시

❍ 시상내역: 최우수(강동), 우수(동부, 북부)기관 본부장 표창

❍ 소요예산: 550만원 [일반관리비(상수도관누수복구) ․ 포상금]

❍ 지급 방법: 해당 수도사업소 요금과장 계좌에 이체

※ 금년도에는 2018년 유수율 실적이 저조하여 2019년 유수율 향상을 위해 상반기 추진실적 점검결과에 따른 포상 실시 예정

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 유공실적평가 우수사업소 공무원 시장표창 상신(총무과 협조)

- 유수율 향상 유공실적 공무원 시장표창(2명) 상신(강남, 북부)

* 평가 항목중 유공실적 평가결과에 따른 시장 표창 상신 추천

❍ 2019년도 유수율 향상 추진실적 종합평가 매뉴얼 개선 검토

- 수도사업용수 및 원인자 누수 제로화를 위한 추진 내용 추가

붙임 : 1. 2018년도 유수율 향상 추진실적 종합평가표 1부.

2. 2018년도 유수율 향상 추진사업 종합평가내역서 1부.

3. 우수부서 표창장 문안 1부 .  끝.