“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	건축기획과장
(경유)
제목	건축위원회(변경)심의(굴토) 상정 요청(위례지구 A1-12블럭)

1. 서울주택도시공사 토목조경설계부-116(2019.04.12.)호와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 서울주택도시공사에서 시행 중인 “위례공공주택지구 A1-12블럭 공공주택건설사업”에 대하여 별첨과 같이 건축위원회 심의(변경)신청이 있어,  심의 상정 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 주요변경 내용

- 지하주차장 기초 구조형식 변경(현장 굴토 및 평판재하시험 결과 반영)

·(기존)Pile기초+내수압판 → (변경)일부분 MAT기초로 변경

- 굴토 깊이 변경(지하주차장 기초 구조형식 변경에 따라 변경)

·(기존)E.L.36.85 → (변경)E.L 36.34(1504동 및 1505동 내 주차장부)

·(기존)E.L.36.85 → (변경)E.L 33.90(저수조부)

붙임  1) 심의요청서(공문)

2) 심의신청서 및 검토의견서

3) 심의도서 및 PPT파일 1부(별도송부).  끝.

	공공주택과장
주무관	공경배		공공택지개발팀장	김준표		공공주택과장	04/18 명노준
협조자
시행	공공주택과-4563	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가)	/
전화	02-2133-7079	/전송	02-2133-0756	/	minerva0802@seoul.go.kr	/	부분공개(5)