청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사대상 자진개선 기간 내 확인점검 결과보고서[다비치안경]

1. 관련근거

가. 예방과-1363(2019.1.24.)호 『2019년 화재안전특별조사(2단계)계획 보고(2월~12월)

나. 예방과-5857(2019.4.12.)호 『화재안전 특별조사 결과보고(다비치안경*』

2. 위와 관련 4월 12일 실시한 화재안전특별조사 시 불량 사항에 대한 자진개선 기간 내 조치완료

확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-확인점검대상

대 상	자진개선사항	자진개선 보완기간	확인일자	확인자	확 인 결 과
다비치 안경 양. 오목227 (양. 신정동902-13)	1. 2층 계단 내 통로유도등 점등 2. 3층 뉴 필링 비상구 피난유도등 설치	2019. 4. 13. ~ 5. 3. (21일)	2019. 4. 18.	위.현요인	완비

붙임 : 조치결과(다비치 안경* 사진 1부.  끝.

담당자	현요인		검사지도팀장	강광억		예방과장	04/18 강경철
협조자
시행	예방과-6213	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	siren6387@seoul.go.kr	/	부분공개(6)