문서번호	요금과-9137
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	04/18 代한병주
협 조
	요금관리1팀장		이희대
	요금관리2팀장		전태분

2019년 2월 (2019년 4월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  4.

서부수도사업소

(요금과)

2019년 2월(2019년 4월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 2월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	19,232	19,229	99.98
	2018	19,820	19,154	96.64
	증감	-588(3.05%)	75(0.40%)	3.34
당월	2019	9,043	8,919	98.63
	2018	9,541	8,982	94.14
	증감	-498(5.22%)	-63(0.71%)	4.49

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.2월(’19.4월 납기) 당월 공급량은 9,043천㎥으로 전년동기 대비 498천㎥ 감소, 조정량은 8,919천㎥으로 전년동기 대비 63천㎥ 감소하여 당월 유수율은 전년대비 4.49% 증가하였음

○ 당월 공급량은 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 작년보다 평균기온 상승으로 물 흘려보냄이 적어 공급량 감소

2. 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민이주 및 신규아파트 입주 등으로 수전수는 증가하였으나, 인구감소로 공급량 감소

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 4.87% 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2	98.6
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
증감	2.2	4.5

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	1,472	1,779	1,268	2,382	322	1,210	1,324	835
	조정량	1,355	1,830	1,256	2,262	206	1,211	1,490	998
	유수율	92.12	102.89	99.06	95.00	64.11	100.07	112.52	119.56
당월	공급량	694	831	598	1,109	147	574	626	385
	조정량	338	1,065	388	1,305	79	666	997	232
	유수율	48.78	128.17	64.87	117.61	53.64	115.96	159.20	60.30
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 이준호(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	337	729	1,143	3,541	860	702	1,325
	조정량	325	608	1,145	3,512	1,082	690	1,252
	유수율	96.39	83.41	100.18	99.17	125.76	98.40	94.54
당월	공급량	160	345	543	1,681	386	334	628
	조정량	290	186	380	1,828	283	298	583
	유수율	181.08	53.72	70.04	108.74	73.23	89.29	92.82
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 이준호(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	7,222	5,581	6,430
	조정량	6,911	5,780	6,538
	유수율	95.7	103.6	101.7
당월	공급량	3,379	2,634	3,030
	조정량	3,175	2,751	2,992
	유수율	94.0	104.4	98.7

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	126,463	8,919	124,701	8,972	-53	-0.59
가정용	109,236	6,375	108,426	6,405	-30	-0.47
공공용	1,077	417	1,075	417	0	0.00
일반용	16,075	1,893	15,120	1,909	-16	-0.84
욕탕용	75	234	80	242	-8	-3.31

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2019년 4월 납기 전체 조정량은 전년대비 53천㎥ 감소

<가정용> : 30천㎥ 감소

○ 마포구 신수로 81 경남기업아파트 사용량 감소 ▾3,063

○ 서대문구  통일로34길 43 홍제원현대임대아파트 사용량 감소 ▾2,900

○ 은평구 은평로21길 52 제2남도학숙 사용량 감소 ▾4,012

<일반용> : 16천㎥ 감소

○ 마포구  양화로 112 규수당호텔 영업부진 ▾3,076

○ 서대문구  연희로25길 27, 2층 누수수리 ▾1,149

○ 은평구 진관2로 12 CS유통 영업부진 ▾1,215

<욕탕용> : 8천㎥ 감소

○  마포구 광성로 37 수정한증막 영업부진 ▾3,000

○  은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 영업부진 ▾3,403

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	126,463	8,918	124,701	8,973	1,762	-55
1	증산4	109	338	102	333	7	5
2	증산5	21,564	1,065	21,073	1,052	491	13
3	와우산1	2,844	388	2,637	387	207	1
4	와우산2	10,269	1,305	10,093	1,306	176	-1
5	만리3	2,155	79	2,142	83	13	-4
6	홍은	10,375	666	10,162	656	213	10
7	백련	16,328	997	16,393	1,006	-65	-9
8	백련6	2,515	232	2,430	237	85	-5
9	백련9	6,322	290	6,272	291	50	-1
10	증산3	514	186	524	185	-10	1
11	남산4	2,801	380	2,877	396	-76	-16
12	불광터널	34,331	1,828	33,857	1,851	474	-23
13	증산1	4,018	283	4,062	287	-44	-4
14	증산2	5,614	298	5,353	311	261	-13
15	진관	6,704	583	6,724	592	-20	-9

○ 증산4 : 마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 입주 ▴5,493

○ 증산5 : 마포구  희우정로 77 마포한강아이파크 18.8월 입주 ▴10,202

○ 와우산1 : 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴14,153

○ 와우산2 : 마포구  신수로 81 경남기업아파트 사용량 감소 ▾3,063

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 입주 ▴8,901

○ 백련 : 서대문구  가재울로 45 현대아파트 사용량 감소▾1,566

○ 백련6 : 서대문구  연희로14길 16 사용량 감소 ▾1,907

○ 백련9 : 서대문구 홍은동 산11-325 백련근린공원 사용량 감소 ▾1,604

○ 증산3 : 서대문구  수색로6길 43 레미안휘트니스 ▴2,249

○ 남산4 : 서대문구  통일로 279-37 3033부대 사용량 감소 ▾3,097

○ 불광터널 : 은평구  은평로21길 52 제2남도학숙 사용량 감소 ▴4,012

○ 증산1 : 은평구 증산로9길 13 천수24시사우나 영업부진 ▾3,403

○ 증산2 : 은평로 108 메트로사우나 영업부진 ▾2,855

○ 진 관 : 진관2로 12 CS유통 영업부진 ▾1,215

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	109	338,378	102	332,550	5,828	1.75
가정용	24	179,038	24	183,043	-4,005	-2.19
공공용	1	24	1	20	4	20.00
일반용	80	145,865	73	137,130	8,735	6.37
욕탕용	4	13,451	4	12,357	1,094	8.85

▷ 증감량 : 6천㎥ 증가

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

- 마포구  월드컵북로  502-36 월드컵파크 10단지 사용량 감소 ▾2,424

○ 공공용 : 4㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 9천㎥ 증가

마포구  모래내로3길 11(성산동) 상암경동미르웰 영업호전 ▴3,428

마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 2018. 8월 이후 입주점포        증가로 ▴5,493

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,564	1,064,944	21,073	1,052,317	12,627	1.20
가정용	18,341	718,047	18,112	720,984	-2,937	-0.41
공공용	108	26,396	107	26,077	319	1.22
일반용	3,106	304,662	2,845	288,619	16,043	5.56
욕탕용	9	15,839	9	16,637	-798	-4.80

▷ 증감량 : 13천㎥ 증가

○ 가정용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 319㎥ 증가

마포구  양화로 160 홍대입구역 사용량 증가 ▴3,479

○ 일반용 : 16천㎥ 증가

마포구  양화로 141 호텔롯데L7 영업호전 ▴3,240

○ 욕탕용 : 798㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,844	388,030	2,637	386,689	1,341	0.35
가정용	1,537	146,202	1,473	147,657	-1,455	-0.99
공공용	32	19,578	32	19,872	-294	-1.48
일반용	1,271	202,113	1,128	194,662	7,451	3.83
욕탕용	4	20,137	4	24,498	-4,361	-17.80

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 감소

마포구  어울마당로 136-24 누수수리 ▾1,509

○ 공공용 : 294㎥ 감소

마포구  서강로 110 신촌연세병원 영업부진 ▾1,795

○ 일반용 : 7천㎥ 증가

마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴14,153

마포구 양화로 130 아주호텔서교 입주증가 ▴4,433

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소

마포구  광성로 37 수정한증막 영업부진 ▾3,000

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,269	1,304,774	10,093	1,306,396	-1,622	-0.12
가정용	8,214	883,000	8,064	883,644	-644	-0.07
공공용	133	42,464	134	41,429	1,035	2.50
일반용	1,911	338,330	1,883	339,097	-767	-0.23
욕탕용	11	40,980	12	42,226	-1,246	-2.95

▷ 증감량 : 1천㎥ 감소

○ 가정용 : 644㎥ 감소

마포구  토정로31길 24 e편한세상 사용량 감소 ▾1,367

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

마포구  마포대로 92  공덕역 영업호조 ▴1,095

○ 일반용 : 767㎥ 감소

마포구  토정로37길 46 정우아파트 상가 영업부진 ▾1,448

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,155	78,878	2,142	82,654	-3,776	-4.57
가정용	2,015	68,864	2,003	71,703	-2,839	-3.96
공공용	9	3,960	10	4,076	-116	-2.85
일반용	131	6,054	128	6,875	-821	-11.94
욕탕용	0	0	1	0	0	0

▷ 증감량 : 4천㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 116㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,375	665,829	10,162	655,293	10,536	1.61
가정용	9,260	538,004	9,076	517,275	20,729	4.01
공공용	148	35,372	148	34,152	1,220	3.57
일반용	961	68,574	931	82,603	-14,029	-16.98
욕탕용	6	23,879	7	21,263	2,616	12.30

▷ 증감량 : 10천㎥ 증가

○ 가정용 : 20천㎥ 증가

서대문구  통일로 395(홍제동) 홍세센트럴아이파크 입주  ▴8,901

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 14천㎥ 감소

서대문구  세무서길 20 대성병원 영업부진 ▾1,065

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

- 서대문구  통일로 472 스타칼리 영업호전 ▴2,838

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,328	997,347	16,393	1,005,909	-8,562	-0.85
가정용	14,601	808,444	14,811	810,743	-2,299	-0.28
공공용	151	68,502	152	67,195	1,307	1.95
일반용	1,575	111,383	1,429	118,261	-6,878	-5.82
욕탕용	1	9,018	1	9,710	-692	-7.13

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

서대문구  연희로32길 48 성원아파트 사용량 감소 ▾1,065

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 :7천㎥ 감소

서대문구  연희로25길 27, 2층 배관 누수수리 ▾1,065

○ 욕탕용 : 692㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,515	232,193	2,430	237,661	-5,468	-2.30
가정용	1,801	93,154	1,777	96,423	-3,269	-3.39
공공용	25	17,387	25	17,649	-262	-1.48
일반용	688	120,900	626	122,346	-1,446	-1.18
욕탕용	1	752	2	1,243	-491	-39.50

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 감소

서대문구  연희로14길 16 누수수리 ▾1,065

○ 공공용 : 262㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 491㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,322	290,435	6,272	290,448	-13	-0.00
가정용	5,992	243,977	5,949	241,216	2,761	1.14
공공용	41	20,918	41	22,279	-1,361	-6.11
일반용	288	25,262	281	26,901	-1,639	-6.09
욕탕용	1	278	1	52	226	0

▷ 증감량 : 13㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

서대문구  홍제내2가길 14-5 누수의심 ▴1,103

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

서대문구  홍은동 산11-325 백련근린공원 사용량 감소 ▾1,604

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 226㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	514	185,565	524	185,594	-29	-0.02
가정용	289	146,605	273	149,126	-2,521	-1.69
공공용	16	1,797	15	1,724	73	4.23
일반용	206	21,138	234	26,063	-4,925	-18.90
욕탕용	3	16,025	2	8,681	7,344	84.60

▷ 증감량 : 29㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 감소

서대문구  거북골로 154 삼호아파트 누수수리 ▾1,767

○ 공공용 : 73㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 5천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 7천㎥ 증가

서대문구  수색로6길 43(남가좌동) 래미안휘트니스센터 영업호조 ▴2,249

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,801	380,079	2,877	396,611	-16,532	-4.17
가정용	2,260	266,436	2,327	277,745	-11,309	-4.07
공공용	68	39,310	67	43,964	-4,654	-10.59
일반용	468	62,014	478	62,487	-473	-0.76
욕탕용	5	12,319	5	12,415	-96	-0.77

▷ 증감량 : 17천㎥ 감소

○ 가정용 : 11천㎥ 감소

서대문구  독립문공원길 17 극동아파트 세대별 사용량 감소 ▾2,654

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

서대문구  통일로9길 11 천주교성당 사용량 감소 ▾2,014

○ 일반용 : 473㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 96㎥ 감소

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	34,331	1,828,216	33,857	1,851,710	-23,494	-1.27
가정용	30,373	1,415,744	30,050	1,429,297	-13,553	-0.95
공공용	165	47,376	166	48,848	-1,472	-3.01
일반용	3,775	318,769	3,621	327,610	-8,841	-2.70
욕탕용	18	46,327	20	45,955	372	0.81

▷ 증감량 : 23천㎥ 감소

○ 가정용 : 14천㎥ 감소

은평구  진관4로 107 상림마을6단지 세대별 사용량 감소 ▴4,012

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

은평구  은평로3길 25 역촌초등학교 사용량 감소 ▴1,861

○ 일반용 : 9천㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 372㎥ 증가

은평구  진흥로1길 24 천일목욕탕 ▴1,134

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,018	282,674	4,062	286,037	-3,363	-1.18
가정용	3,666	226,403	3,696	223,833	2,570	1.15
공공용	38	8,282	41	10,042	-1,760	-17.53
일반용	309	32,901	320	34,346	-1,445	-4.21
욕탕용	5	15,088	5	17,816	-2,728	-15.31

▷ 증감량 : 3천㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

은평구 가좌로 334 효성해링턴플레이스 ‘18.7월 입주 ▴6,027

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진 ▾3,403

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,614	298,492	5,353	311,044	-12,552	-4.04
가정용	4,733	219,181	4,630	220,220	-1,039	-0.47
공공용	26	7,813	25	7,603	210	2.76
일반용	850	55,273	693	58,277	-3,004	-5.15
욕탕용	5	16,225	5	24,944	-8,719	-34.95

▷ 증감량 : 13천㎥ 감소

○ 가정용 : 1천㎥ 감소

은평구  응암로 319 서강스카이빌 세대별 사용량 감소 ▾1,734

○ 공공용 : 210㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 9천㎥ 감소

은평구  은평로 108 메트로사우나 영업부진 ▾2,855

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.2월(’19.4월납기)		2018.2월(’18.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,704	583,087	6,724	591,038	-7,951	-1.35
가정용	6,130	422,128	6,161	431,887	-9,759	-2.26
공공용	116	77,980	111	71,586	6,394	8.93
일반용	456	79,680	450	83,581	-3,901	-4.67
욕탕용	2	3,299	2	3,984	-685	-17.19

▷ 증감량 : 8천㎥ 감소

○ 가정용 : 10천㎥ 감소

은평구  진관2로 90 마고정3단지 세대별 사용량 감소 ▾2,635

은평구  진관3로 70 상림마을8단지 사용량감소 ▾1,472

○ 공공용 : 6천㎥ 증가

은평구 진관동, 52전차부대 사용량 증가 ▴1,295

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

은평구  진관2로 12 CS유통 영업부진 ▾1,215

○ 욕탕용 : 685㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.2월 (’19.4월납기)	2018.2월 (’18.4월납기)	증감량
계	3,174	3,161	13
아현제1동	140	143	-3	마포대로 246 아현아이파크아파트 ▴1,274 마포대로28라길 10 지하누수 ▴1,274
아현제2동	76	75	1	특이사항 없음
공덕제1동	16	17	-1	특이사항 없음
공덕제2동	178	182	-4	마포대로 137 KPX건물 영업호조 ▴1,443 백범로 170(공덕동, 공덕 더샵 아파트)▴1,580 ‘18.1월이후 입주시작
신공덕동	50	48	2	특이사항 없음
도화동	294	286	8	- 새창로8길 72 현대아파트 ▾1,318 - 마포대로 92, 공덕역 A동 ▴8,739
용강동	244	254	-10	토정로31길 24 e편한세상 ▾1,367
대흥동	41	38	3	백범로 23 거구장 영업호조 ▴1,580
염리동	140	130	10	마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴26,574
신수동	246	259	-13	마포구 신수로 81 경남기업아파트 ▾3,063 특이사항 없음
서강동	67	67	0	서강로1길 12-9(창전동) 한솔탕 영업부진 ▾1,304
서교동	72	74	-2	양화로 130(서교동) 아주호텔 ‘18년초영업본격추진 ▴4,433 양화로 112(서교동, 규수당(호텔)) 영업부진 ▾3,076
동교동	373	357	16	마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 입주 ▴14,153
합정동	24	25	-1	특이사항 없음
망원제1동	302	296	6	마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 입주로 ▴10,202
망원제2동	3	4	-1	특이사항 없음
연남동	284	287	-3	특이사항 없음
성산제1동	286	287	-1	성산로 128 마포도서관 ▾1,168
성산제2동	79	72	7	모래내로3길 11(성산동) 상암미르웰 ‘18.4월입주 ▴3,428 모래내로1길 17 상암퍼스티지더올림‘18.12입주 ▴1,348
상암동	259	260	-1	월드컵북로54길 25(상암동, 상암DMC푸르지오) ‘18.1월입주시작 ▴5,493 월드컵북로 502-36 ▾2,424 특이사항 없음

○ 마포구                                              (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : 천㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.2월 (’19.4월납기)	2018.2월 (’18.4월납기)	증감량
계	2,359	2,402	-43
천연동	199	211	-12	통일로 279-37(현저동) 3033부대 ▾3,097 독립문공원길 17(현저동 ,극동아파트 )▾2,654
북아현동	64	66	-2	특이사항 없음
충현동	29	28	1	특이사항 없음
신촌동	79	83	-4	서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 영업호전으로 사용량 증가 ▴3,100
연희동	568	577	-9	연희로32길 48(연희동, 성원아파트 공동)▾1,673 연희로14길 16 사용량감소 ▾1,673
홍제제1동	273	264	9	통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 ‘18.12월 입주시작 ▴8,901
홍제제3동	180	199	-19	세무서길 20 대성병원 영업부진 ▾1,673 세무서길 39 홍일아파트 ▾1,641
홍제제2동	40	47	-7	서대문구 통일로34길 43(홍제동, 3구역 ,홍제원현대A ) ▴2,900
홍은제1동	28	26	2	서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 ‘18. 2월 입주로 ▴1,246
홍은제2동	364	379	-15	홍은동 산11-325 백련근린공원▾1,604
남가좌제1동	147	143	4	수색로6길 43 래미안휘트니스 ▴2,249 모래내로 143 오성목욕탕 ▴1,631
남가좌제2동	277	264	13	서대문구 증가로 150(남가좌동) DMC2차아이파크관리사무소 18.10.입주 ▴15,567
북가좌제1동	82	82	0	수색로 100(북가좌동)dmc레미안2블록 ▴1,357
북가좌제2동	29	33	-4	거북골로 154 삼호아파트 누수수리▾1,767

○ 은평구                                              (단위 : 천㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.2월 (’19.4월납기)	2018.2월 (’18.4월납기)	증감량
계	3,383	3,409	-26
녹번동	439	417	22	은평로21길 52(녹번동 ,제2남도학숙(기숙사) ) ▾4,012
불광제1동	139	135	4	- 불광로2길 16(북한산 현대홈타운아파트 )▴1,104 - 불광로 90(불광동, 대호싸우나) 영업호조 ▴1,000
불광제2동	11	12	-1	특이사항 없음
갈현제1동	337	339	-2	갈현로45길 26-7(갈현동) 누수수리▾1,036
갈현제2동	18	18	0	특이사항 없음
구산동	17	16	1	특이사항 없음
대조동	473	480	-7	진흥로11길 12-7 누수수리 ▾1,639
응암제1동	346	352	-6	- 은평로 108 메트로사우나 ▾2,855 - 불광천길 536 파크 진 사우나 ▾1,686
응암제2동	194	202	-8	백련산로 90 시립은평병원 영업부진 ▾1,825 응암로22길 15-6 사용량감소 ▾2,623
응암제3동	10	11	-1	특이사항 없음
역촌동	647	660	-13	갈현로12길 28(목화빌라 )▾1,890 은평로3길 25(역촌초등학교) ▾1,861
신사제1동	38	32	6	은평구 (신사동, 주계량기 ,은평 신사 효성해링턴플레이스 ) 18년7월 입주 ▴6,027
신사제2동	31	30	1	특이사항 없음
증산동	210	221	-11	은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진▾3,403
수색동	11	11	0	특이사항 없음
진관동	462	473	-11	진관2로 90 마고정3단지 ▾2,635 진관4로 107 상림마을6단지 ▾1,961 뉴타운 주택단지 전체 세대별 감소분 있고, 기타 특이사항 없음

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 2월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,171,142명 (전년 동월 대비 2.5천명 감소)

○ 수 전 수 : 285.4천전 (전년 동월 대비 3.8천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 2월	285.4	251.2	2.1	31.8	0.1
2018년 2월	281.5	249.3	2.1	30.0	0.1
증감	3.9	1.9	0.0	1.8	0.00

○ 평균 최고기온 :  6.0℃(전년 대비 +2.6℃)

○ 평균 최저기온 :  -3.2℃(전년 대비 +2.7℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 6일,23.8mm(전년 대비 –5.8mm )

○ 누수복구건수 : 65건 (전년 대비 +5건)