	소방학교
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방학교장 요청․훈시사항 검토 결과 알림

1. 4.15.(월) 간부회의시 지시한 학교장 요청․훈시 사항을 다음과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 참고하시기 바랍니다.

□ 요청․훈시사항

요청내용	검토 및 처리결과	처리부서	비 고
○ 화재예방 대책 강구		시설운영팀
- 새빛관(생활관) 지하주차장 감지기 추가 및 단열재 등 보완	- 감지기 추가 설치 완료
- 필로티 구조 (본관, 생활관) 건물 내 적치물 화재 안전 대책 마련	- 필로티 하단 및 인근 가연성 적치물 이동조치
- 소방행정타운 건설사 컨테이너 건물 상단 적치물 제거 (화재위험)	- 건설사 컨테이너 상단 및 인근 가연성 공사 자재 이동조치
○ 소방학교 건물 내 보안조치		총괄운영팀
- 영상정보처리기기 보안설정 및 개인정보 보호 문제 검토	- 영상정보처리 기기 관리자 권한 등 총괄운영팀에서 일괄 관리 - 공무직 방재실 근무자 보안교육 실시

붙임 : 소방학교 화재예방 및 보안대책 1부.  끝.

	서울특별시소방학교장
수신자	각 부서
담당자	백종민		총괄운영팀장	정진기		교육지원과장	김용근		서울특별시소방학교장	04/18 이일
협조자
시행	교육지원과-5230	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21 서울 소방학교 6층 교육지원과 (진관동)	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3614	/전송	02-2106-3700	/	baek0119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)