문서번호	자연생태과-7256
결재일자	2019.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
강현희		박경옥	04/18 하재호
협조

〔물순환 생태계류 조성사업-관악구〕

설계심의 결과보고

2019. 4

푸른도시국

(자연생태과)

푸른도시국

(자연생태과)

〔물순환 생태계류 조성사업〕

설계심의 결과보고

1		심의개요

❍ 안건명 : 물순환 생태계류 조성사업 설계심의(관악구)

❍ 일  시 : 2019. 4. 17(수) 15시

❍ 장  소 : 자연생태과 회의실(무교별관 9층)

❍ 심의자 : 자연생태과장 등 4명

- 자연생태과장, 생태복원팀장, 산림이용팀실무사무관, 담당자

2		심의결과

□ 관악구 물순환 생태계류 조성사업 : 조건부

사업개요	○ 위 치 : 관악구 신림동 산153-1번지 일대 ○ 사 업 비 : 270백만원 ○ 사업내용 : 생태계류 조성 및 식생 보완 등
심의내용	【 시 설 물 】 ○ 계류의 위치가 생태소의 중간부분을 지나가게 조성할 경우 폭우시 훼손 등의 우려가 있으므로 소의 가장자리 부분에 위치하도록 검토할 것. ○ 생태소의 수심을 70㎝~90㎝으로 조성할 경우 양서류 등이 서식 하기 어려운 환경이므로 수심을 낮게 재검토할 것. ○ 석재는 현장석을 최대한 활용하고 외부 석재 도입시에는 사업 대상지 주변환경과 이질감이 들지 않도록 산지 등을 검토할 것. 【 식 재 】 ○ 부들, 옥잠화 등의 식재 종은 본 사업에 적합하지 않으므로 산림에 맞는 종류로 조정할 것.

3		향후계획

○ 상기 심의의견을 반영토록 해당 자치구에 통보.  끝.