	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상구 추락방지 위한 긴급 실태조사 및 안전시설 설치독려 자체계획 보고(금호)

1. 예방과-5139(2019.4.18.)호 『비상구 추락방지 위한 긴급 실태조자 및 안전시설 설치독려 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 다중이용업소 비상구 추락사고 예방을 위한 긴급 실태 확인 및 안전시설 의무 설치를 위한 자체 추진계획을 보고합니다.

	< 개 요 >
가. 기 간 : 2019. 4. 22.(월) ~ 5. 10.(금) 나. 대 상 : 11개소(다중이용업소중 추락위험 비상구 설치대상) 다. 방 법 : 3단계(현지확인조사 및 안전시설 의무설치 독려) 라. 내 용 ○ 추락위험 비상구 법정 안전시설 의무 설치(2019.12.25.까지) ① 경고표지 부착 - 발코니로 나가는 문, 부속실 들어가는 문(외부로 나가는 문 포함) ② 탈착이 가능한 쇠사슬 또는 안전로프 설치 - 부속실에서 건물 외부로 나가는 문 안쪽에 2줄 이상 설치 ③ 비상구 출입문 경보음 발생 장치 설치 - 비상구에 설치하여 위험 경보

3. 행정사항

- 각 팀은 비상구 추락사고 방지를 위해 안전시설 실태 조사와 병행 영업주를 대상으로 기간내 반드시 의무설치 할 수 있도록 독려 추진 후 5.10.(금) 까지 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. (긴급)낭떠러지 비상구 추락사고 방지를 위한 실태확인 계획 1부.

2. 조사대상 및 제출서식 1부.  끝.

★담당자	안진우		진압3팀장	김용복		센터장	04/18 황옥연
협조자
시행	금호119안전센터-1861	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 (금호동1가)	/
전화	02)2622-1773	/전송	2622-1779	/	ajw119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)