＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 재개발·재건축지역 상수도시설물 점검결과(2차) 제출

1. 본부 누수방지과-903(2019. 1. 24.)호 및 시설관리과-2176(2019. 1. 29.)호와 관련입니다.

2. 2019년 재개발‧재건축지역 상수도시설물 관리실태 점검 계획에 따라 자체  점검결과(2차)를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 상수도시설물 점검 내역

점검내용	점검현장	적출내용	처리내용	비 고
· 부정급수 예방 · 철거수도계량기 플러그 설치 등	6개소 (재개발·재건축지역)	· 플러그 미설치: 4개소 · 봉인 미설치: 1개소	· 플러그 설치: 4개소 · 봉인 설치: 1개소

붙임  1. 상수도시설물 점검 보고서 1부.

2. 상수도시설물 점검결과(점검사진 포함) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	시설관리과장,서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	우철웅		주무관	최용원		현장민원과장	04/19 이연섭
협조자
시행	현장민원과-7128	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(6)