문서번호	계량기검정과-1092
결재일자	2019.4.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관		계량기검정과장
김광근		04/19 이종근
협 조
	주무관		류병일
	전문관		서기석

일일 택시미터 검정결과 보고(4.18)

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 결과 보고 2019년 4월 18일[목]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	31,002	29,737	1265	1,045	202	3	15	438	438	0
	월누계	1287	1241	46	31	12	0	3	116	116	0
구급차	년간누계	30	21	9	3	5	1	0	0	0	0
	월누계	17	11	6	2	4	0	0	0	0	0

□ 주행검사

구     분

계

합 격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

2

2

0

0

0

0

0

고급

0

0

0

0

0

0

0

중형

44

41

3

2

1

0

0

계

46

43

3

법인

중형

33

33

0

0

0

0

0

소  계

79

76

3

2

1

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

0

0

0

0

의료법인

0

0

0

0

0

0

0

소  계

0

0

0

0

0

0

0

합     계

79

76

3

2

1

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비 고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

158,000

수리검정확인서 발급(건)

14

□ 민원검정

0

0

0

※ 부적합 차량 내용

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
개인	서울32사5599	기본거리 미달(1984m)
개인	서울32바6507	기본거리 미달(1994m)
개인	서울32사8919	기본거리 초과(2103m)

끝.