문서번호	현장대응단-2504
보존기간	년
결재일자	2019.4.19.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	정준호	전결 04/19 김태돈

화재발생종합보고서

화재번호		2019 - 68
출동일시		2019. 4. 9.(화) 16:04 ~ 17:20 (완진 16:14)
발생장소		************************* ***************
피해 내역	인명	없음
	재산	73천원(부동산 0, 동산 73)
화재원인		전기적 요인(미확인 단락)
발화개요		외출 후 귀가하던 시민이 건물 3층 창문에서 회색 연기와 누군가 불을 진화하기 위해 움직이면서 손이 보이는 거 같아 119에 신고한 상황으로써, 노후 된 세탁기 내부배선에서 미확인 단락으로 전선피복에 착화․발화되어 화재로 거주자가 발견하고 수돗물을 이용하여 자체진화 중 출동소방대가 도착하여 다른 곳으로의 연소 확대 없이 진압됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서 (2019 - 68) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장