문서번호	급수운영과-6438
결재일자	2019.4.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김민성	양재덕	04/19 김태형
협조
	주무관	김희철

제 목:	음수대관리 실태 점검보고(정신여중 외 2개교)

2019년 1분기 정신여중 외 2개교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2019년 1분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2019. 4. 18.

○ 점 검 자: 양재덕, 김민성

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	57	57
정신여중	21	21	-	4. 18.	- 특이사항 없음
영파여중	12	12	-	4. 18.	특이사항 없음
풍납중	24	24	-	4. 18.	특이사항 없음

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 각1부.  끝.