문서번호	시설관리과-7242
결재일자	2019.4.19.
공개여부	대시민공개

기전팀장		시설관리과장							결재
함태광		04/19 편병률
협 조

교육일지

교육일시	2019. 4. 18~4. 19.(08:50~09:20)
교 관	기전팀장
교육대상	기전팀 직원
교육제목	복무 및 기전설비 교육
교 육 내 용
□ 복무관리 철저 ㅇ 야간 근무 시 정위치 근무 철저 ㅇ 초과근무 철저(부정 체크를 통한 부당 수령 금지) ㅇ 교대시간 준수(시간제 근무자는 반드시 지문 체크) - 09:00~18:00, 18:00~09:00 □ 기전설비 감시 철저 ㅇ 중앙제어실 교대 근무 시 업무 인수인계 철저 - 자세하게 기록하여 인수인계 시 내용 정확히 전달 ㅇ 사고 발생 시 신속한 상황파악, 보고 및 현장 출동으로 사고예방 철저 ㅇ 제어실 운전 매뉴얼 숙지 ㅇ 제어실 전열기 사용금지 ㅇ CCTV설비 및 증압장 전송반 수동 조작 기능 숙지 ㅇ 일보 작성 시 유량확인 철저 ㅇ 펌프가동 후 토출량, 압력 등 확인 ※ 4월 월례조례 제어실 직원 전파 교육