	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1347(2019.3.5.)호『2019년  상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(알림)』

나. 수색119안전센터-1290(2019.03.20.)호『2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 재변경(보고)』

2. 수색119안전센터 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2019.03.11.(월) ~ 04.11.(목)

나. 조 사 자: 소방위 권순길외 17명

다. 조사대상: 총 413개(소화전344, 급수탑1, 사설47, 비소20, 비상용수1)

라. 조사결과: 붙임 「소방용수시설 일제조사 결과서」 참고

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과서 1부.

2. 주차구획선내 및 5M이내 소화전 현황 1부.

3. 소방활동장애 주차구획선 정비대상 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 보고서(별도 보고완료) 1부.

5. 소방활동에 지장을 주는 소방용수시설 현황 1부.

6. 표찰 발견 보고(표찰 별송) 1부.

7. 도색 및 보온 세부현황 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	정윤화		2팀장	김재형		119안전센터장	04/20 조영일
협조자
시행	수색119안전센터-1807	(		)	접수		(		)
우	03487	서울특별시 은평구 수색로 320 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)