문서번호	시설관리과-10496
결재일자	2019.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이한성	김상웅	04/22 代김상웅

2018년 하반기 하자검사 결과보고

2019.  4.

2018년 하반기 하자검사 결과보고

종로구, 성북구 관내 최근 2,3년간의 상수도공사등에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 1항(하자검사)』등에 따라 전면 하자검사 실시하여 상수도시설의 이상 여부를 점검 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ	관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 1항(하자검사)

▶ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조 1항(하자검사)

▶ 영 제70조에 따라 하자 검사를 하는 자는 제68조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 하며, 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 안전행정부장관이 정하는 바에 따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.

검사시행

▶ 2018년 하반기 하자검사 계획보고

[시설관리과-3823(2019.2.14.)]

Ⅱ	하자검사 개요

검사대상 : 79건

구분	계	‘16년	‘17년	‘18년
계	79	36	36	7
연간단가	64	29	28	7
단위공사	15	7	8	-

검사기간 : 2019.02.18 ~ 2019.03.02

검사내용

○ 상수도공사 구간의 누수 및 지반침하 발생등 이상유무

○ 상수도 각종 변실의 파손 및 철개의 매몰등 이상유무

○ 음수대 배관, 소화전설치등에 따른 이상유무                      검사방법

○ 검사자

- 연가단가 급수공사 : 동담당

- 연가단가 시설물 및 소화전공사 : 시설물담당

- 단위공사 : 동담당

- 음수대 설치공사 : 동담당

Ⅲ	추진결과

검사결과

○ 특이사항 없음.

붙 임 : 하자검사조서 및 관리대장 1부.  끝.