문서번호	수도자재관리센터-7286
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
이혜원	김경호	04/22 윤종민

공사자재 품질관리 간담회 개최결과 보고

2019. 4.

수도자재관리센터

공사자재관리팀

공사자재 품질관리 간담회 개최결과 보고

우리 센터에서 발주하여 공장검수, 입고검사를 거쳐 출고되는 전과정에 품질향상 개선방안 등 현장 의견을 반영하고자 간담회를 개최하고 그 결과를 보고함

□ 일 시

- 2019. 4. 19. (금) 17:00 ~ 18:00

□ 장 소

- 수도자재센터 2층 회의실

□ 참석자

- 소장, 공사자재관리팀장 및 구매 및 출고 담당자 등 11명

□ 현안사항

- 상수도 공사자재 관리방안, 자재수급 및 안전관리 향상방안 논의

□ 회의내용

- 모든 자재는 선입선출을 원칙으로 하여 장기보관으로 인한 변형, 변색, 녹발생이 없도록 할 것

- 장기보관으로 인한 녹발생시 주기적으로 보완도장을 실시

- 먹는물을 담는 식품용기 개념을 모든 자재에 적용하여 관마개, 비닐커버 등을 이용하여

오염을 최소화

- 긴급 누수복구를 위한 장기보관 자재는 주기적으로 교체하여 보관하고 차광막을 덮어 도장       변색을 방지

- 덕타일 주철관은 번들포장으로 상하차 작업 등으로 인한 외부도막 손상을 예방

- 주철관, 이형관등 빠른 자재수급을 위한 구매계획방침 보고서 취지 설명

- 공장검수 및 자재공장 견학 시 안전관리에 신경쓸 것

- 안전관리는 항상 반복 강조해도 지나치지 않으며 안전을 생활화 하는 것이 회사 뿐만        아니라 가정에도 꼭 필요한 것임

□ 회의사진