학교 음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-7381

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	왕해용	송종학	04/22 편병률

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교에 설치된 음수대 관리 계획에 따라 6개 학교에 출장하여 1/4분기 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2019. 4. 22.

보고자: 기계운영7  성명: 왕해용

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	신명초등학교	강동구 길동 42번지	11	관리상태 양호
2	천동초등학교	강동구 길동 371-1번지	14	관리상태 양호
3	강동고등학교	강동구 상일동 267번지	13	관리상태 양호
4	동북중학교	강동구 둔촌동 180-2번지	10	관리상태 양호
5	동북고등학교	강동구 둔촌동 180-2번지	20	관리상태 양호
6	광문고등학교	강동구 고덕동 295번지	31	관리상태 양호

점검자: 왕해용,김권수

점검내용

1. 수질검사 검사표 부착 유무 및 청소 상태

2. 시설 고장여부 및 기타사항

조치의견

- 신명초등학교 외 5개소의 음수대는 관리 상태가 전반적으로 양호함.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임: 음수대 점검 복명서 1부.  끝.