＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 상반기 신규 건축물 저수조청소 및 수질검사 실시 안내

1.서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 건축물관리자님의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.귀 건축물은 『수도법 제33조』에 의거 저수조 청소, 수질검사, 위생 상태점검, 수도시설관리자 교육을 실시하여야 하며, 이와 관련하여 아래와 같이 안내드리오니 기간내 시행 후 결과를 제출 하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 청소 및 수질검사

1) 청소주기 : 반기 1회 이상 (상·하반기 각 1회)

2) 실시주체 : 건축물 또는 시설의 소유자, 관리자

3) 위생상태 점검 : 매월 1회 저수조 점검, 점검표 작성

4) 저수조 수질검사 : 년 1회 이상(마지막 검사일로부터 1년이내)

※ 2018년 수질 검사일이 3.1일 경우 2019년 수질검사는 3.1까지 완료

나. 수도시설 관리교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육대상 : 수도법 제33조 제2항에 따른 건물 소유자 또는 관리자

2) 교육주기 : 교육대상자가 된 날부터 1년 이내 8시간, 이후 5년마다 8시간

3) 미수료 벌칙 : 『수도법 제87조 제3항 제7호』에 의거 100만원 이하의 과태료

4) 관련문의 : 환경보전협회(☎02-3407-1558) 또는 홈페이지 (http://www.epa.or.kr)

다. 저수조 청소 제출방법 : 서면 또는 상수도 홈페이지 등록

1) 서면제출 : 북부수도사업소 급수운영과 저수조담당자(서울특별시 강북구 한천로 935)

2) 홈페이지등록 : 서울특별시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) 등록

※ 수도법 제33조 제④항에 따라 저수조등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 수도사업소 직원 등이 현장방문할 때 적극 협조하여 주시기 바라며, 별도의 방문 안내문은 발송하지 않습니다.

붙 임 : 1. 저수조(물탱크)청소 및 수질검사 시행 안내문 1부.

2. 저수조 자체청소 요령 1부.

3. 저수조 청소결과 제출양식 1부.

4. 저수조 위생 점검표 1부.

5. ************************************ 끝.

주무관	이준규		주무관	최용진		급수운영과장	04/22 유승효
협조자
시행	급수운영과-7903	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3350	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(5)