문서번호	행정운영과-4982
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	★경영관리부장
윤호현		박희복	04/23 이상국
협조	재무회계과장		김분숙
	기획예산과장		박재희

‘상수도사업본부 발족 30년 !, 수돗물 통수 111년 !, 믿고 마시는 아리수’

본부 청사 노후 냉매사용시설 유지관리계획

2019. 4.

상수도사업본부

(행정운영과)

본부 청사 노후 냉매 사용시설 유지관리계획

서울시 냉매관리 기본지침에 의해 본부 청사 5년 이상 경과된 노후 냉매시설에 대해 냉매 회수·정제·폐기·보충 등 선제적 유지관리로 냉매누출을 방지하여 온실가스 감축효과를 제고 하고자 함

□ 추진근거 및 배경

□ 시 냉매관리 기본지침 시행(기후대기과-21965, 2018.11.22.)

- 시 소유 모든 냉매사용시설은 법정관리대상 시설기준에 준하여 관리

□ 시 노후 냉매 시설 유지관리 방침 수립 및 예산 재배정(2019. 4. 3)

- 냉방기 설치후 5년 이상 경과된 노후 냉매 사용시설을 중점관리 대상기관으로 지정하여 냉매관리 사업비 지원 및 유지관리 사업 추진의무화

※ 기후대기과에서 기관별 노후 냉매 사용시설수 및 냉매 충전용량 고려 하여 예산 재배정

□ 냉매사용시설 현황 및 유지관리 대상

□ 현 황 : 천장형 냉난방기 및 항온항습기(23대)

□ 5년 이상 노후 냉매사용시설 유지관리 대상(13대)중 9대 정비

연번	설치장소	대 수	용도	설치년도	냉매종류	냉매충전량 (KG)	유지관리 내용
1	지하 식당	2	냉방	2009. 04	R-22	6	냉매회수·정제·주입·보충
2	1층 통합정보센터	1	냉난방	2010. 12	R-410	7.5	냉매회수·정제·주입·보충
3	본관 5층 강당	3	냉난방	2004. 12	R-22	30	냉매회수 후 폐기
4	별관 2층	1	냉난방	2010. 08	R-410	13	냉매회수·정제·주입·보충
5	별관 3층	1	냉난방	2010. 08	R-410	13	냉매회수·정제·주입·보충
6	별관 4층	1	냉난방	2010. 08	R-410	13	냉매회수·정제·주입·보충

※ 본관 1층 전산서버실 항온항습기(4대)는 6월 중 철거 및 불용처리 예정으로 제외

□ 추진계획

□ 작업내용

- 천장형 냉난방기 냉매회수·정제·주입·보충 및 시설장비 유지관리(6대, 53Kg)

- 천장형 냉난방기 냉수 회수 후 폐기(5층 강당 3대, 30Kg)

- 유지관리 장비 및 자재: 냉매회수기 2대, 냉매회수용기(50Kg) 4대, 냉매필터 6개, 냉매(R22, R410) 10Kg

□ 추진시기: 4. 25～5.10일 까지

□ 소요예산: 3,625천원(일반회계)

- 예산과목: 기후변화 총괄대응, 온실가스 감축방안 마련, 기후변화대응을            위한 냉매관리 강화, 공공운영비(201-02)

※ 예산재배정 금액: 6,360천원(서울시 기후환경본부 기후대기과 지원)

□ 계약방법: 수의계약

- 산출금액이 소액이므로 저렴한 가격으로 견적서를 제출한 업체와 수의계약

- 업체명: **********************************

□ 행정사항

□ 유지관리 사업 실시 후 15일 이내 조치 결과 제출(기후대기과)

□ 냉매사용시설 정비내용 자체 냉매관리기록부에 기재 보관.  끝.