문서번호	동남권사업과-4040
결재일자	2019.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	지역발전팀장	동남권사업과장
이경남	조경익	04/23 김창환

서울 국제교류복합지구 시민참여관 출입구 정비 준공 보고

2019. 4.

동남권사업과

시민참여관 출입구 정비 준공 보고

「서울 국제교류복합지구 시민참여관」출입구 정비 결과를 보고함.

□ 공사개요

○ 공사명 : 시민참여관 출입구 정비

○ 사업내용 : 출입문 교체 및 파이프 제거

- 출입문 교체내역 : 열연강판, 3도어 ⇒ 강화유리, 2도어

○ 계약기간 : '19. 4. 4.~ 4. 19.

○ 계약금액 : 금팔백일십팔만사천원(금8,184,000원)

○ 계약업체 : ㈜찬솔건설(대표 최광근)

□ 공사추진

○ 공사기간 : '19. 4. 8.~ 4. 19.

○ 추진일정

- 4.8~4.14 : 자재준비

- 4.15 : 출입문 철거(아연강판) 및 교체(강화유리), 장식파이프 제거

보안시스템 재설치((주)에스원)

- 4.19 : 출입구 바닥 재도색, 출입문 안내문구 시공(디자인 서울)

※ 보안시스템, 출입문 안내문구 시공비는 별도 예산집행

□ 공사준공

○ 출입문 교체 및 파이프 제거 완료하여 4.19자로 준공하고자 함

□ 공사 전․후 사진

출입문 및 장식파이프 제거
전	후

출입구 바닥 재도색
전	후

보안시스템 재설치((주)에스원)
전	후

출입문 안내문구 시공(디자인서울)
전	후

끝.